## sheet1 -1
国网合川供电公司2025年二季度分布式电源接入电网（变电站主变压器）承载力信息发布
序号 | 单位 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 电压等级
1 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2# | 绿 | 100.6811 | 220KV
2 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1# | 绿 | 18.741 | 220KV
3 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2# | 绿 | 24.7739 | 220KV
4 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 绿 | 18.316 | 220KV
5 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2# | 绿 | 8.0586 | 220KV
6 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1# | 绿 | 29.5843 | 220KV
7 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2# | 黄 | 35.7967 | 110KV
8 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 绿 | 37.643 | 110KV
9 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站2# | 黄 | 11.4822 | 110KV
10 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站1# | 绿 | 11.4822 | 110KV
11 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 绿 | 62.25 | 110KV
12 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 绿 | 63.06 | 110KV
13 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 绿 | 64.446 | 110KV
14 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2# | 绿 | 11.4822 | 110KV
15 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1# | 绿 | 11.4822 | 110KV
16 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 绿 | 37.643 | 110KV
17 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 绿 | 37.643 | 110KV
18 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110k小安溪站V3# | 绿 | 41.0665 | 110KV
19 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110kV小安溪站2# | 绿 | 42.2841 | 110KV
20 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 绿 | 11.4822 | 110KV
21 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2# | 绿 | 11.4822 | 110KV
22 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站1# | 绿 | 11.4822 | 110KV
23 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 绿 | 37.643 | 110KV
24 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 绿 | 37.643 | 110KV
25 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 绿 | 38.0268 | 110KV
26 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 绿 | 33.6443 | 110KV
27 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 绿 | 37.643 | 110KV
28 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 绿 | 37.643 | 110KV
29 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3# | 绿 | 38 | 110KV
30 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 绿 | 37.9387 | 110KV
31 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3# | 绿 | 71.16 | 110KV
32 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2# | 绿 | 66.448 | 110KV
33 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 绿 | 72.696 | 110KV
34 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站2# | 绿 | 37.643 | 110KV
35 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站1# | 绿 | 37.643 | 110KV
36 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 绿 | 62.9861 | 110KV
37 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 绿 | 59.4696 | 110KV
38 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 绿 | 41.475 | 110KV
39 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2# | 绿 | 43.0899 | 110KV
40 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2# | 绿 | 50.6326 | 110KV
41 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1# | 绿 | 41.4056 | 110KV
42 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站2# | 绿 | 14.6561 | 35kV
43 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站1# | 绿 | 19.898 | 35kV
44 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站2# | 绿 | 9.8352 | 35kV
45 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站1# | 绿 | 10.2478 | 35kV
46 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站2# | 绿 | 7.38 | 35kV
47 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站1# | 绿 | 9.4369 | 35kV
48 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站2# | 绿 | 8.7362 | 35kV
49 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站1# | 绿 | 8.8004 | 35kV
50 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站2# | 绿 | 9.3531 | 35kV
51 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站1# | 绿 | 6.5443 | 35kV
52 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站2# | 绿 | 17.0542 | 35kV
53 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站1# | 绿 | 17.7764 | 35kV
54 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV钓鱼城站重庆合川.35kV钓鱼城站2# | 绿 | 4.0488 | 35kV
55 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV钓鱼城站重庆合川.35kV钓鱼城站1# | 绿 | 4.5837 | 35kV
56 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV盐河站重庆合川.35kV盐河站2# | 绿 | 7.9987 | 35kV
57 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV盐河站重庆合川.35kV盐河站1# | 绿 | 8.1918 | 35kV
58 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站2# | 绿 | 14.5073 | 35kV
59 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站1# | 绿 | 9.4621 | 35kV
60 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站2# | 绿 | 9.2385 | 35kV
61 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站1# | 绿 | 9.8221 | 35kV
62 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站2# | 绿 | 18.6647 | 35kV
63 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站1# | 绿 | 22.5026 | 35kV
64 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站2# | 绿 | 9.4711 | 35kV
65 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站1# | 绿 | 6.1525 | 35kV
66 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站2# | 绿 | 8.9584 | 35kV
67 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站1# | 绿 | 8.8532 | 35kV
68 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站2# | 绿 | 9.4613 | 35kV
69 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站1# | 绿 | 17.9876 | 35kV
70 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站2# | 绿 | 9.2304 | 35kV
71 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站1# | 绿 | 8.6443 | 35kV
72 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站2# | 绿 | 8.7006 | 35kV
73 | 国网重庆合川供电公司 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站1# | 绿 | 10.9547 | 35kV