合川燃安整治专班发〔2023〕1号

合川区深化燃气安全专项整治工作专班

关于对既有管道天然气居民用户加装安全装置的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区级各部门，区属事业单位和国有重点企业，各管道燃气经营企业，各安装单位，广大燃气用户：

近年来，全国燃气泄漏爆炸事故呈多发频发态势，为有效防范杜绝燃气泄漏事故发生，切实提高我区城镇管道燃气用户室内燃气设施安全水平，根据《重庆市人民政府办公厅关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》（工作通知〔2021〕2503号）、《重庆市合川区安全生产委员会关于印发合川区深化燃气安全专项整治实施方案的通知》（合川安委发〔2022〕2号）文件要求，决定在全区范围内推进既有管道天然气居民用户加装安全装置工作。具体事宜通知如下：

一、安装范围

全区所有既有管道天然气居民用户，视安装条件自行选择加装燃气安全自闭阀或燃气泄漏报警器等安全装置。

二、时间安排

即日启动；2023年7月31日前完成公（廉）租房居民用户加装；2023年11月30日前完成其他居民用户加装。

三、安装费用

采取用户自费和财政补贴激励相结合的方式。

（一）补贴范围。一是用户选择加装燃气安全自闭阀的，给予用户燃气安全自闭阀、灶前不锈钢波纹管产品及安装、调试、售后服务等一揽子包干费用补贴；选择加装燃气泄漏报警器等其他安全装置的，参照加装燃气安全自闭阀补贴标准进行补贴。二是以政府购买服务方式委托燃气经营企业开展通气验收和后续五年入户检查。

（二）补贴标准。一是对既有困难群众（包括民政部门认定的农村低保、城市低保、特困供养人员，下同）、伤残军人用户、公（廉）租房居民用户，统一安装普通档燃气安全自闭阀，加装费用实行全额补贴，补贴标准按168元/户执行（此价格包含1个灶前自闭阀、1根灶前不锈钢波纹管产品及安装、调试等全部费用）。二是其他居民用户，本通知发布之日至2023年5月31日期间完成申请安装的（以用户提交报装申请时间为准，下同），由财政补贴100元/户；2023年6月1日至2023年8月31日期间完成申请安装的，由财政补贴60元/户；2023年9月1日至2023年11月30日期间申请安装的，由财政补贴30元/户；2023年12月1日及之后完成申请安装的，财政不补贴。

（三）费用收取和支付方式。

1.用户自费部分。用户提交报装申请后，由镇街负责按照用户提交报装申请时间扣除补贴部分后代为收取用户自费部分费用（向用户出具收费凭证），收取的费用及时全额划转供区燃气经营企业；待安装完成并验收合格后（具体以燃气安全装置综合管理平台中验收通过时间为准），燃气经营企业全额将安装费用支付给安装单位，安装单位向用户开具发票。

2.财政补贴部分。公（廉）租房居民用户财政补贴部分的支付方式由区经济信息委与合川燃气公司共同商议确定。其他用户财政补贴部分，由区经济信息委拨付给燃气经营企业；待安装完成并验收合格后，由安装单位申请、燃气经营企业审核确认，燃气经营企业根据实际安装数量将财政补贴支付给安装单位（具体补助标准和金额以燃气安全装置综合管理平台中燃气用户申请报装时间和验收通过时间为准）。

四、实施主体

公（廉）租房居民用户委托合川燃气公司安装；其他用户由公开征集比选确定的重庆合川燃气有限责任公司、南京安途达市政工程有限公司、重庆能泰科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司、四川金印山建设工程有限公司、河南宏道建设集团有限公司、山东中星安装工程有限公司、重庆市渝青建筑工程有限公司、四川忠杰燃气安装工程有限公司9家企业分片区实施安装。用户也可自行选择其他具备安装资质的安装单位和符合国家产品质量、防爆要求的产品。

五、安装流程

（一）申请。燃气用户使用微信扫描二维码授权登录“慧燃云”微信小程序，如实录入用户基本信息并选择安装产品种类、型号及燃气经营企业、上门时间等信息后提交报装申请，用户提交报装申请后，报装信息自动流转到燃气安全装置综合管理平台。

（二）派单。燃气经营企业登录燃气安全装置综合管理平台，根据用户选择的产品种类、型号指派相应的安装单位（人员）形成安装工单。

（三）安装。安装单位（人员）根据安装工单到燃气用户家中进行安装，并登录“慧燃云”APP填报安装信息。

（四）验收。安装单位（人员）安装完成后，安装单位要对加装的安全装置开展试压、检漏等验收检查并向用户出具安装验收合格证明；燃气经营企业要对完成安全装置加装的用户开展通气验收，将验收情况记入用户档案并登录燃气安全装置综合管理平台或“慧燃云”APP填报验收信息，对通气验收不合格的，要督促安装单位整改。

（五）检修。安装单位（人员）严格履行售后检维修服务。燃气经营企业定期入户检查自闭阀运行状态，运行不正常的指导督促用户及时维修或更换。

六、工作要求

（一）燃气安全装置属于户内燃气安全设施，对于减少燃气安全事故，保障人民群众生命财产安全具有十分重要的作用，安装使用燃气安全装置的责任主体为各居民用户，居民应无条件配合安装工作。各相关单位要高度重视，强化宣传，扎实推进本辖区本系统本行业的安装工作，党员干部和公职人员要带头先行安装，发挥示范引领作用。各镇街要会同燃气经营企业建立辖区既有居民用户清单，及时更新安装状态，对未安装的要入户动员直至安装销号，相关工作纳入2023年度区对镇街实绩考核中工业发展质效考核。

（二）为进一步加强燃气安全装置的加装及管理，燃气安全装置需加载工业互联网标识，并通过燃气安全装置综合管理平台实现燃气安全装置的报装、安装、验收、使用等环节的信息化管理。自本通知发布之日起，用户应安装已加载工业互联网标识的产品，并通过燃气安全装置综合管理平台申请报装；用户安装未加载工业互联网标识的产品，或未通过燃气安全装置综合管理平台申请报装，财政资金不予补贴。

（三）从事燃气安全装置安装必须依法取得相应资质，严禁任何单位和个人在区内销售安装不合格的燃气安全装置。安装单位为用户安装完成后，必须向用户提供燃气安全装置使用说明，对安装产品开展气密性检查，落实专人及时处理用户反映的售后问题。对未按规范标准安装的安装单位，情节较轻的，责令整改并约谈安装单位主要负责人；情节严重的，依法取消该单位在本辖区的安装资格；涉及违法的，移交相关单位严肃处理。安装过程中，安装单位发现用户存在燃气管道老化等安全隐患，要及时反馈用户整改，同时将相关情况报燃气经营企业，由燃气经营企业建立隐患台账，督促用户整改，直至消除安全隐患。

（四）燃气经营企业要将燃气安全装置安装、使用情况，作为用户通气验收和入户安检的必检内容。对未按期申请加装燃气安全装置（或已安装不能正常使用）的居民用户，责令整改，拒不整改的，根据《重庆市天然气管理条例》第三十三之规定，实施不予通气或暂停供气措施，直至整改到位后再行供气，由此产生的损失由用户自行负责。

附件：1.加装安全保护装置明白卡

2.合川区燃气安全自闭阀销售安装企业目录清单

合川区深化燃气安全专项整治工作专班

（重庆市合川区经济和信息化委员会代章）

2023年4月11日

附件1

加装安全保护装置明白卡

一、关于燃气自闭阀

什么是燃气自闭阀？

安装在户内燃气管道上，同时具有超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，开启必须手动操作的燃气安全保护装置，简称自闭阀。

自闭阀的功能及特点？

1．欠压、超压、过流自动关闭；

2．户内管道系统气密性检测；

3．动作灵敏，性能可靠，操作方便；

4．不用接电，免维护，使用寿命长。

自闭阀的几种状态和通气方法：

第一步：打开手动阀门

第二步：提拉环形钮，上拉通气

关闭状态；通气状态；超压关闭状态

二、关于不锈钢波纹管

什么是不锈钢波纹管？

两端带有连接燃气具和燃气管的接头，管体自带覆层保护装置的燃气专用金属软管。

不锈钢波纹管有什么优点？

1．金属材质防鼠咬，使用寿命长；

2．防爆阻燃抗腐蚀，弯曲性好；

3．隔火隔温性好，接口不易松脱；

4．耐热、耐寒、耐油污，不易老化。

三、注意事项

1、加装燃气安全装置势在必行，相关规定要求应装尽装。为了您的用气安全，请积极配合收费和安装，争取早日提升户内燃气安全水平。

2、此次管道燃气居民用户加装燃气安全装置的工作内容：一是将灶前阀更换成自闭阀；二是将胶管或铠装管更换成金属波纹管（限长2米）。需加装燃气泄漏报警器等其他安全装置的，费用由用户承担。

3、与安装单位约定好入户安装时间后，约定时限内确保家中留人，配合安装、安全检查和信息登记。

4、用户需提前将妨碍作业的装饰装修自行拆除，具备安装条件后方可安装。

5、严禁使用不带自动熄火保护功能的燃气灶具，否则不予安装。

6、2021年9月9日以后新增用户，按规定已安装燃气安全自闭阀，不再享受此优惠政策。

7、因安全需要或用户需求对燃气管道进行改造的，所产生的费用由用户自行承担，收费标准详见《收费项目及价格公示表》。

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | DN13 | 元/米 | 40 | 拆旧装新，含材料、安装费 |
| 2 | 灶前不锈钢波纹软管 |  | 元/根 | 29 | 拆旧装新，含材料、安装费 |
| 3 | 专用螺母 | RBG-IS13×15-GB/T 26002 | 元/个 | 5 | 材料费 |
| 4 | 三通（T型） | RBG-IX-T13×13 ×13-GB/T26002 | 元/个 | 11 | 材料费 |
| 5 | F型燃气表用分路器 | M30*2 2-R1/2/DN15 | 元/米 | 28 | 材料及安装费 |
| 6 | 外螺纹直嘴阀 | RQ-15J | 元/个 | 36 | 拆旧装新，含材料、安装费 |
| 7 | 双外螺纹带底座球阀 | RQ-15L | 元/个 | 44 | 拆旧装新，含材料、安装费 |
| 8 | 台面打孔 |  | 元/个 | 50 | 石质材料 |

8、在安装过程中需改造另行收费的项目：

⑴因用户私改私接，存在安全隐患的，如私接三通、软管穿墙、超长等（《燃气工程项目规范》GB55009-2021 规定，燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于 2.0m 且不应有接头）；

⑵因装修将燃气设施包覆，燃气表后立管无法拆除的；

⑶因用户个性化需求需要改动燃气管道的；

⑷因用户台面或橱柜打孔、扩孔的。

9、特别提示

在安装过程中，如发现未按公示的收费项目及价格胡乱收费的现象，您有权拒绝付费！请对我们的服务进行监督。

举报电话：023-42754456

扫描二维码申请安装

附件2

合川区燃气安全自闭阀销售安装企业目录清单

| 序号 | 安装企业名称及统一社会信用代码 | 办公地址 | 资质等级 | 联系人及联系电话 | 产品品牌 | 规格型号 | 最高限价（元） | 档次 | 材质 | 产品功能/特点 | 产品尺寸（毫米）长×宽×高 | 检验标准 | 安装及质保信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆合川燃气有限责任公司91500117203600153U | 重庆市合川区名人街5号 | 1.石油化工工程施工总承包叁级 2.市政公用工程施工总承包叁级 3.防爆电气设备安装维护修理能力认定证书 4.特种设备生产许可证（公用管道安装GB1、GB2，工业管道安装GC1） | 02342824809 | 瑞力比 | Z0.9TZ-15/9.5 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 130×60×60 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  |  | Z0.9TZ-15/9.5 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 130×60×60 | CJ/T 447-2014 |  |
| 2 | 南京安途达市政工程有限公司91320114MA1Y0J0R27 | 重庆市合川区草街九石村6组73号附1号 | 1.市政公用工程施工总承包贰级2.防爆电气设备安装、维护、修理能力认定证书3.特种设备生产许可证（公用管道安装GB1、GB2，工业管道安装GC2） | 郭强荣15808089819 | 鑫豪斯 | Z0.9TZ-15/9.5 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 115×51×61.5 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 鑫豪斯 | Z0.9TZ-15/9.5Cu | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 115×51×61.5 | CJ/T 447-2014 |  |
| 3 | 重庆能泰科技有限公司915001075616092030 | 合川区合阳办锦城路92号 | 1.消防设施工程专业承包贰级 2.市政公用工程总承包叁级 3.防爆电气设备安装、维护能力认定证书 4.特种设备安装改造修理许可证（公用管道安装GB1、工业管道安装GC2） | 刘玉凤13883507667 | 能泰 | Z0.9TZ-15/9.5-NT01 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 150×51×54 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 能泰 | Z0.9TZ-15/15-NT02 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 171×70×65 | CJ/T 447-2014 |  |
| 4 | 山东军辉建设集团有限公司91370983766663684M | 重庆市合川区合阳城街道涪宾路329号2-18号 | 1.石油化工工程施工总承包壹级2.市政公用工程施工总承包壹级3.消防设施工程专业承包贰级 4.防爆电气设备安装、检修、维护技术培训证书5.特种设备安装改造修理许可证（长输管道安装GA1、公用管道安装GB1、GB2、工业管道安装GC1、GD1） | 许姜18983153280 | 欣琪 | Z0.9TZ-15/9.5 DN15 承插式 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 132×64×69 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 欣琪 | Z0.9TZ-15/9.5 DN15 承插式 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 132×64×69 | CJ/T 447-2014 |  |
| 5 | 四川金印山建设工程有限公司91510108MA62NF8A9R | 重庆合川区鱼城花园4-1-6 | 1.石油化工工程施工总承包叁级2.市政公用工程施工总承包叁级3.特种设备安装改造修理许可证（公用管道安装GB1、工业管道安装GC2） | 蒲代云15723017673 | 国宏 | Z0.9TZ-15/9.5 DN15 承插式 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 155x25x25 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 国宏 | Z0.9TZ-15/15 DN15外螺纹 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 150x25x25 | CJ/T 447-2014 |  |
| 6 | 河南宏道建设集团有限公司 91410102MA445T | 重庆合川东海滨江城6栋8-3 | 1.消防设施工程专业承包贰级 2.市政公用工程施工总承包叁级3.石油化工工程施工总承包叁级4.特种设备生产许可证（公用管道安装GB1、GB2） | 罗明锋13629730102 | 众禾 | Z0.9TZ-15/15-HA DN15外螺纹 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 143×66×66 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 众禾 | Z0.9TZ-15/9.5 承插式 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 132×66×66 | CJ/T 447-2014 |  |
| 7 | 山东中星安装工程有限公司 91370213MA3CFM70XU | 重庆 市合川区合阳城街道涪宾路329号2-18号 | 1.石油化工工程施工总承包贰级2.消防设施工程专业承包壹级 3.市政公用工程施工总承包叁级4.特种设备安装改造修理许可证（公用管道安装GB1、GB2、工业管道安装GC1） | 田媛 联系电话：15802394226 | 维尔法 | Z0.9TZ-15/9.5 DN15 承插式 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 115×51×61.5 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 维尔法 | Z0.9TZ-15/15 DN15 外螺纹 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 115×51×61.5 | CJ/T 447-2014 |  |
| 8 | 重庆市渝青建筑工程有限公司 9150011320340008XT | 重庆市巴南区渝南大道87号3楼 | 1.石油化工工程施工总承包叁级2.市政公用工程施工总承包叁级3.防爆电气设备安装、修理资格证书 4.特种设备生产许可证（公用管道安装GB1） | 曾睿 13996182626 | 盾运 | Z0.9TZ-15/15 DN15外螺纹 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 159×67×71 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 盾运 | Z2.0TZ-15/15 DN15外螺纹 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 159×67×71 | CJ/T 447-2014 |  |
| 9 | 四川忠杰燃气安装工程有限公司91511304MA62952L7U | 重庆市合川区葡萄街121号 | 1.管道安装工程施工总承包贰级2.市政公用工程施工总承包贰级3.特种设备安装改造维修许可证（压力管道安装GB1、GC1） | 宋英13708361350 | 臻达 | Z0.9TZ-15/9.5-ZDB DN15 承插式 | 139 | 普通档 | 铝合金 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 144×57×62 | CJ/T 447-2014 | 1.此价格包含：自闭阀一个，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用。 2.根据安装实际需要，如需安装额定流量2.0及以上产品，不额外收取费用。 3.安装价格不包含更换灶前不锈钢波纹管，如需更换，按29元/米据实收取。 4.质保3年（非人为原因），按国家三包执行，质保期内定期进行检测和维护，因产品质量问题导致损坏的免费更换；如遇雷击等不可抗力因素导致产品损坏的，经检测后，适当收取成本费；质保期外可提供有偿服务，费用低于市场价。 |
|  |  |  |  |  | 臻达 | Z0.9TZ-15/15-ZDB DN15 外螺纹 | 166 | 中高档 | 铜材质 | ①过流自动关闭 ②超压自动关闭 ③欠压自动关闭 ④限位提钮 | 144×57×62 | CJ/T 447-2014 |  |

抄送：区委各部委，各人民团体。

合川区深化燃气安全专项整治工作专班办公室 2023年4月11日印发