建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目

单位（盖章）：         重庆青襄药业有限公司

编制日期：                二○二五年十月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 代码 | 2406-500117-04-05-911995 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑雄 | 联系方式 |  |
| 建设 地点 | 重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块 |  |  |
| 地理 坐标 |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1492保健食品制造；C2730中药饮片加工 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 其他食品制造149* 二十四、医药制造业27 中药饮片加工273；中成药生产274 |
| 建设 性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2406-500117-04-05-911995 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 12 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 占地用地 面积（m2） | 33039 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表： 表1-1 专项评价设置原则对照表（截取本项目相关） 专项评价类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目运营期不涉及有毒有害气体排放，且厂界外500m范围内无环境保护目标，无需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水经处理达标后排入园区污水处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目 Q<1， 无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划 情况 | 规划名称：《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》（修改） 审查机关：重庆市合川区人民政府 审批文号：合川府〔2016〕61号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件：《重庆市合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》 规划环评审查意见文号：渝环函〔2019〕1169号 审查机关：重庆市生态环境局 审查时间：2019年10月17日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 规划及规划环评符合性分析 1.1.1 与《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》（修改）的符合性分析 根据《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》（修改）及其批复，园区规划范围：北起东津沱；南至米坊村、进士村；西至南津街街道办事处的花园村、南屏村；东至盐井镇的石庙村、建梁村，规划面积22.45km2。园区功能定位：主导产业以电子信息、装备制造、医药、食品为主，居住商业配套为辅，着力建设成为科技领先、经济繁荣、环境优美的工业园。规划布局：规划确定了三个生态休闲区、一个火车站片区，适当增大南溪商住区（即核心配套居住区）几大板块，工业片区根据现已落户企业划定电子、机械、医药、食品四个片区。土地利用：分为工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、城市建设用地等。 本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区，项目购置闲置地块建设“青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目”，项目所在地块用地性质属于工业用地，属于中药饮片生产加工及保健食品制造项目，属于园区主导产业，项目建设符合区域土地利用及产业布局规划要求。 1.1.2 与《重庆市合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 本项目与《重庆市合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》的符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与规划环评的符合性分析 分类; 清单内容; 符合性分析. 空间布局约束; 缙云山国家级风景名胜区、九峰山市级森林公园外围300m缓冲带区域原则上按照环境空气一类功能区对应要求进行管理；对临近环境空气一类功能区一侧工业用地不宜布置废气排放量大的企业，增强靠近九峰山市级森林公园一侧防护绿化。; 项目不在缙云山国家级风景名胜区、九峰山市级森林公园外围300m缓冲带范围内，符合要求. 规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线内; 项目不设置环境防护距离，符合要求. 污染 物排放管控; 水污染控制措施要求; 规划区废水全部进入污水处理厂处理达标后排放，水污染物达标排放率100%；; 项目废水预处理达标后排入园区污水处理厂；项目运营期产生的废气均采取了有效治理措施；工业固体废物收集后交相应单位回收处理。项目污染物排放管控符合要求. 大气污染物控制措施要求; 涉及挥发性有机污染物的排放的企业应按照国家及重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案要求，采用低毒、低挥发性原辅材料，进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制；鼓励水泥、玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产。. 固体废物处置措施; 工业固体废物综合利用率达到95.5%. 环境风险防控; 规划区建设三级（车间、厂区、规划区）环境风险防控体系；督促规划区内各企业加强环境风险防控，建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等应急设施; 项目采取分区、分级防渗，废水处理站及危险废物贮存间等为重点防渗区，地面进行防腐防渗处理，危险废物贮存间门口设置围挡，确保突发事故时泄漏废液的有效拦截，环境风险可控。符合要求. 资源利用效率; 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 本项目不属于高耗能项目，项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平。符合要求. 万元工业增加值用水量（m³/万元）<36.9. 禁止准入产业; 禁止《市场准入负面清单》、《关于发布长江经济带发展负面清单（指南）的通知》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）、《重庆市关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改投〔2018〕781号）中提出的负面清单以及不予准入类项目；禁止引入资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目; 项目不属于禁止准入产业，符合规划准入要求. 禁止新建、扩建造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目. 长江及主要支流 1km范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目. 在嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游 20公里范围内的沿岸地区（江河 50年一遇洪水位向陆域一侧 1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目. 禁止新建、扩建化工项目（为园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目除外）. 限制准入产业; 总体; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目。; 项目不属于限制准入产业，符合规划准入要求. 在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目. 严格限制高耗排水的工业项目，可能对饮用水源带来安全隐患的项目。. 严格限制在声环境2类区附近建设产生噪声污染的工业项目。. 装备制 造产业 （允许 改造升 级，接受 异地置 换）; 产业结构调整指导目录限制类“十一类、机械”第 12、16-19、21-23、28、29、31-33、36、37、40-43、47、48 等通用设备制造. 产业结构调整指导目录限制类“十一类、机械”第 1-10、13、46、51-55项及“十五、消防”第 1-8 项专用设备制造. 1、低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自 2015 年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准）. 2、4 档及以下机械式车用自动变速箱（AT）. 3、排放标准国三及以下的机动车用发动机. 健康医 药（允许 改造升 级，接受 异地置 换）; 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置. 青霉素 G、维生素 B1 等限制类药物及药物制剂生产. 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置. 新建、改扩建药用丁基橡胶塞、两步法生产输液用塑料瓶生产装置. 新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建 2 亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置. 转瓶培养生产方式的兽用细胞苗生产线项目（持有新兽药证书的品种和采用新技术的除外）. 兽用粉剂/散剂/预混剂生产项目（持有新兽药证书的品种和自动化密闭式高效率混合生产工艺除外）. 经上表分析，项目的建设《重庆市合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》中相关要求。 项目与规划环评审查意见的符合性详见下表。 表1-3 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 相关意见; 本项目情况; 符合性. 加强空间管制。 规划区后续开发建设时应在嘉陵江沿岸布置不少于50米的绿化缓冲带。嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。南溪组团A区、C区环境空气质量一类区（缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园）300米缓冲带内现有企业大气污染物排放量不得增加，规划未实施的地块不得引进有工艺废气排放的企业。规划区内企业环境防护距离应优化控制在规划区边界或用地红线以内。南溪组团A区、C区超出城市总体规划建设用地范围的地块暂不开发，未来按照国土空间规划的建设用地范围进行开发管理。; 项目位于南溪组团A区，不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物排放的工业项目，项目位于缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园及其外围300m缓冲带之外。; 符合. 严格环境准入。 强化规划环评与合川区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）的联动，主要管控措施应符合合川区“三线一单”要求。规划区应优化产业发展方向，落实生态环境准入清单，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量，按照清洁生产的要求，不断提升现有工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 项目属于中药饮片加工及保健食品制造，符合“三线一单”管理要求，符合生态环境准入要求，项目的清洁生产水平不低于国内先进水平。; 符合. 加强大气污染防治。 加强现有企业大气污染治理和监管，确保各类大气污染物持续稳定达标排放。通过工艺改进、清洁生产、完善措施等手段减少废气无组织排放。鼓励规划区内企业以天然气、电等为能源，除现有的水泥厂、合川盐化外禁止燃煤；规划区内水泥生产等企业应当按照市政府及有关部门关于错峰生产的调度要求，限产停产；排放挥发性有机物的企业其废气收集和处理必须满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。南溪组团B区应控制砷化镓芯片外延工序生产规模，采取严格的废气收集及处理措施，最大程度减少重金属废气排放对周边环境的影响。; 项目废气经收集处理达标后排放，废气收集及处理满足国家及重庆市相关要求。; 符合. 加强水环境保护。 提高废水回用率，减少废水污染物排放。加强现有企业废水排放监管，确保规划区废水经污水处理厂处理达标后排放。规划区禁止含重金属（汞、铬、镉、铅、砷）废水排放。南溪组团B区污水处理厂应尽快进行提标改造，增设电子工业特征水污染物处理工艺。渭沱组团污水处理厂加快建设进度，确保渭沱组团B区生产废水、生活污水能进入污水处理厂集中处理达标后外排。; 项目废水排放量小，不涉及重金属（汞、铬、镉、铅、砷）及其他有毒有害污染物；废水经污水处理设施处理后排入园区污水处理厂。; 符合. 重视地下水污染防控。 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。按监测计划，应定期开展地下水跟踪监测工作，根据监测结果，督促相关企业完善相应的地下水污染防控措施。; 项目采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，可防止对地下水环境的污染。; 符合. 强化噪声污染防控。 合理布局噪声源，高噪声源应尽量远离居住区布置。加强规划区现有企业噪声治理，采用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响。; 项目通过建筑墙体隔声，选用低噪声设备，设置减振基底等措施后，厂界噪声达标。; 符合. 加强土壤和固体废物污染防治。 按照《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》和土壤污染防治目标责任书相关要求，有效防控土壤环境风险，防范建设用地新增污染。加强工业固体废物综合利用和处置，统筹解决好一般工业固体废物处置配套不足的问题，结合工业园区各组团发展需求，科学论证，加紧规划设置一般工业固体废物处置场或工业固体废物综合利用和处置设施。规划区内土地利用性质调整，应按相关规定要求开展土壤调查和风险评估，经评估确定为污染地块的，应当在土地转让前开展治理修复。; 项目采取分区、分级防渗，废水处理站、危险废物贮存间等为重点防渗区，厂房内其他区域属于一般防渗区，1#办公楼1~3F采取简单防渗措施，有效防控土壤环境风险。; 符合. 强化环境风险防范。 进一步完善环境风险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故。建立健全园区级风险防控体系，完善环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。强化事故废水应急收集及处理措施，完善园区“三级”环境风险防控体系，确保事故废水不对大口能县级自然保护区造成影响。应加快实施盐井水厂、方溪水厂搬迁关闭进度，确保居民饮用水安全。; 项目涉及风险物质，通过落实各项环境风险防范措施达到风险防范的目的。; 符合. 根据上表分析，本项目符合规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2与相关环境保护政策、法规符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 项目为中药饮片生产加工项目及保健食品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目。同时，重庆市合川区发展和改革委员会以2406-500117-04-05-911995对本项目进行了立项核准。 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策要求及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关要求。 1.3与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）的符合性分析 《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）于2022年12月16日由重庆市发展和改革委员会发布，项目与其符合性分析详见表1-4。 表1-4 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析表 序号; 渝发改投〔2022〕1436号文; 本项目情况; 符合性. 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 项目属于允许类。; 符合. 2; 天然林商业性采伐。; 不涉及。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目。; 符合. 重点区域范围内不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 不涉及。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 不涉及。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 项目不属于旅游项目且不涉及所列区域。; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 不涉及。; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及。; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及。; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及。; 符合. 全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目为中药饮片加工及保健食品制造项目，不属于严重过剩产能行业的项目；运营期主要使用的能源为电和天然气。项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于所列项目。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团A区，为中药饮片加工及保健食品制造项目，不属于文件中所列的高污染项目。; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第 22 号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 不涉及。; 符合. 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1 公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 不涉及。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 按照上表逐条分析可知，本项目符合重庆市产业投资准入工作手册规定要求，属于重庆市投资准入项目。 1.4 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 表1-5 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 水污染防治; 项目情况; 符合性. 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目不属于重污染企业，不在长江流域重点生态功能区内。; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工项目。; 符合. 禁止在长江干支流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库。; 符合. 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; 项目不属于养殖业。; 符合. 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 项目产生的固废均得到妥善处置。; 符合. 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 项目不涉及在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的项目。; 符合. 1.5与《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析的规定符合性分析见下表。 表1-6 与重庆市长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析 清单; 清单实施细则; 本项目情况; 符合性. 长江经济带发展负面清单指南; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目废水间接排放，不在长江干支流新设排污口; 符合. 7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。; 符合. 8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目、无尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9．禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10．禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则; 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划( 2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于港口、码头项目。; 符合. 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。; 符合. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不在自然保护区各区范围内。; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在风景名胜区规划范围内。; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目不涉及饮用水源二级保护区。; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围。; 符合. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类回游通道。; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段。; 符合. 第十四 条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内。; 符合. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目废水间接排放，不在长江干支流新设排污口; 符合. 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工园区和化工项目; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不设置尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 项目不属于尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库等项目。; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化项目。; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目不属于落后产能项目。为《产业结构调整指导目录》中允许类项目。; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于过剩产能行业的项目。; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）; 项目不属于燃油汽车项目; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 综上分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》项目细则要求。 1.6 与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》《重庆市水生态环境保护 “十四五”规划（2021—2025年）》的符合性分析 具体符合性分析见下表。 表1-7 与重庆市生态环境保护相关文件符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》. 1; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 项目位于合川工业园区南溪组团A区，不涉及生态红线，不在自然保护地核心保护区; 符合. 2; 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCS （挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCS原辅材料替代，将生产和使用高VOCS含量产品企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销售等行业为重点，强化VOCS无组织排放管控；推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 项目运营期不涉及工业窑炉，产生的挥发性有机物污染物较少，可实现达标排放; 符合. 3; 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于3类声环境功能区，设备噪声经采取合理措施后，可实现稳定达标排放；; 符合. 4; 加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 根据环境风险评价结论，项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，危废贮存库地面采取防渗措施，容器底部设置托盘，可对泄漏的物料进行收集，环境风险可控。项目实施后严格落实突发环境事件风险评估制度。; 符合. 5; 鼓励资源化综合利用危险废物。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物处置场、危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。; 项目设置危废贮存点，危险废物分类收集后，暂存于危废贮存库，定期交有资质单位妥善处置。; 符合. 6; 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 项目不在长江干支流岸线1公里范围内，且不属于化工项目; 符合. 7; 持续推进重金属环境风险防控。挖掘减排潜力，推进实施一批重金属减排项目。严格执行建设项目重金属排放“等量替换”或“减量替换”制度，无排放指标替换来源的项目不予审批。全面深化涉铅、镉、铬等重金属排放行业污染排查整治，对纳入整治清单的企业实施限期整改。继续对全市有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值，督促企业达标排放。; 项目不涉及重金属产生及排放; 符合. 《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》. 1; 加强源头控制 实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCS含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCS含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。 在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCS含量涂料。; 项目运营期不涉及含VOCS物料; 符合. 2; 强化VOCS无组织排放管控。 实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造，并加强监督检查。; 项目运营期不涉及存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐。; 不涉及. 3; 推动VOCS末端治理升级。 推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCS治理效率。 加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况VOCS管控规程，严格按规程操作。 有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目运营期有机污染物产生量极少。; 不涉及. 《重庆市水生态环境保护 “十四五”规划（2021—2025年） 》. 1; 严格落实《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》，促进产业结构持续优化升级。全面落实《产业结构调整指导目录》中的淘汰和限制措施。依法依规推动落后产能退出，加大过剩产能压减力度。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等行业新增产能。推动重污染企业退出，继续推进城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。持续开展专项行动集中整治“散乱污”企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类项目，不属于前述需要关停取缔、整合搬迁、整改的行业; 符合. 由上表分析可知，项目的建设满足《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》《重庆市水生态环境保护 “十四五”规划（2021—2025年）》中的相关规定及要求。 综上，项目符合国家及重庆市产业政策。 1.7 与《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》（合川府办发[2019]77号）符合性分析 表1-9 与《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》符合性 管控要求; 建设情况; 符合性. 一、空间布局环境管控. 1除现有园区拓展区外，严禁在嘉陵江干流沿岸5公里范围内新布局工业园区；严禁在渠江、涪江、小安溪、南溪河流域范围内新布局化工园区。; 项目位于合川工业园区堰口片区，为已规划工业园区，符合要求。; 符合. 2嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目以及存在严重环境安全风险的工业项目。; 项目不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物排放以及重大环境安全隐患，符合要求。; 符合. 3在嘉陵江、渠江、涪江流域及重要功能湖库周边，工业园区各组团，禁止新建、扩建化工、造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属的工业项目。; 项目不属于化工、造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属的工业项目，符合要求。; 符合. 4严格控制在嘉陵江、涪江、渠江、小安溪、南溪河、代峨溪沿岸新建、扩建畜禽养殖场。; 项目不涉及畜禽养殖，符合要求。; 符合. 5严禁在辖区河流、湖库采用网箱及投放化肥、粪便、动物尸体（肢体、内脏）、动物源性饲料等污染水体的方式从事水生养殖。; 项目不涉及水生养殖，符合要求。; 符合. 6城市建成区主导风向上风向20公里，下风向10公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站等工业项目；禁止新建、扩建、改建燃煤、重油等高污染工业项目。; 项目不属于燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站、燃煤、重油等工业项目，符合要求。; 符合. 7大口鲶自然保护区核心区（嘉陵江云门-利泽段）禁止建设任何生产设施；实验区内（嘉陵江云门-草街段）禁止建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。; 项目不在大口鲶自然保护区核心区范围内，符合要求。; 符合. 8禁止在饮用水源一级保护区内建设与供水和保护水源无关的项目；禁止在饮用水源二级保护区建设污染物排放项目（含码头、采砂、放养家禽、旅游等项目）。; 项目不在饮用水源一级保护区、饮用水源二级保护区范围内，符合要求。; 符合. 9禁止在“四山”管制区（禁建区、重点控建区）、九峰山森林公园内，新建、扩建采石、开矿、地产开发、工业企业等建设项目。; 项目不在“四山”管制区、九峰山森林公园范围内，符合要求。; 符合. 10严禁在生态保护红线内从事不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变生态保护红线用途。生态保护红线内的各类自然保护地有法律法规明确规定的，按照现有的法律法规进行管理，生态红线区域内存在空间重叠的，从严从高进行管理。; 项目不涉及生态红线，符合要求。; 符合. 二、产业发展环境管控. 1禁止投资《市场准入负面清单（2018年版）》及《重庆市产业投资准入工作手册》中不予准入类项目。; 项目不属于《市场准入负面清单（2018年版）》、《重庆市产业投资准入工作手册》禁止和限制准入类项目。; 符合. 2新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目。; 项目不涉及自备燃煤热电联产项目。; 符合. 3严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严禁钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等新增产能。; 项目不涉及“两高一资”项目。; 符合. 4限制年屠宰量达不到标准的屠宰项目以及低于3000吨/年的西式肉制品加工项目。; 不涉及; 符合. 5限制5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线；限制2000吨/年及以下的酵母加工项目。; 不涉及; 符合. 6限制酒精、白酒生产项目；限制生产能力小于18000瓶/小时的啤酒生产项目。; 不涉及; 符合. 7限制以优质林木为原料的一次性木制品或木制包装生产项目。; 不涉及; 符合. 8限制新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下生产项目。限制新闻纸、铜版纸生产项目。; 不涉及; 符合. 9限制新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产项目。; 不涉及; 符合. 10限制充汞式玻璃体温计、血压计等生产项目；限制2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产项目。; 不涉及; 符合. 11限制转瓶培养生产方式的兽用细胞苗生产项目（持有新药证书品种除外）。; 不涉及; 符合. 12限制兽用粉剂、散剂、预混剂生产项目（持有新药证书品种和自动化密闭式高频率混合生产工艺除外）。; 不涉及; 符合. 13限制高毒、高残留以及对环境影响大的橡胶制品及生产装置项目。; 不涉及; 符合. 14限制锦纶帘线、3万吨/年以下钢丝帘线项目。; 不涉及; 符合. 15限制4档及以下机械式车用自动变速箱生产项目。; 不涉及; 符合. 16限制排放标准国三及以下的机动车用发动机生产项目。; 不涉及; 符合. 17限制糊式锌锰电池、镉镍电池生产项目。; 不涉及; 符合. 18限制无下泄生态流量的引水式水力发电项目。; 不涉及; 符合. 19限制制革、焦化、农药、化肥等污染环境的生产项目。; 不涉及; 符合. 20限制发展粘土砖、实心砖、空心砖生产项目（水泥发泡砖除外）。; 不涉及; 符合. 经上表分析，项目符合《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》（合川府办发[2019]77号）中相关要求。 1.8 与“三线一单”符合性分析 项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区内，根据重庆市“三线一单”智检服务，项目位于“合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区”（环境管控单元编码：ZH50011720002），该区域具体环境准入清单要求详见下表。 |

表1-9 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元名称 |  |  | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区（ZH50011720002） |  |  | 重点管控单元 |  |
| 管控要求层级 | 管控 类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 | 项目用地属于工业用地，符合区域土地利用规划 | / |
|  |  | 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 | 项目不属于化工、尾矿库、纸浆制造、印染等项目 | 符合 |
|  |  | 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 项目位于重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块，属于重庆市合川工业园区南溪组团A区，为C2730中药饮片加工及C1492保健食品制造项目，不属于《环境保护综合名录》中“高污染”产品 | 符合 |
|  |  | 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 | 项目属于C2730中药饮片加工及C1492保健食品制造项目，不属于《环境保护综合名录》中“高污染”产品，位于工业园区内，所在地块为工业用地 | 符合 |
|  |  | 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 | 项目外排废气经采取有效治理措施处理后可实现达标排放；无需设置环境防护距离 | 符合 |
|  |  | 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 | 项目位于重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块，属于重庆市合川工业园区南溪组团A区，运营期水资源、电能等消耗量小，不会突破区域资源环境承载能力 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 | 项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸等行业，不属于“两高”行业 | 符合 |
|  |  | 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 | 项目位于重庆市合川区，合川区为环境质量不达标区，经采取环境质量限期达标规划后，环境将得到改善。 | 符合 |
|  |  | 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 | 项目运营期产生的废气经采取有效措施后，可实现达标排放； | 符合 |
|  |  | 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 | 项目运营期产生的固体废物，要求建立相应固废管理台账 | 符合 |
|  |  | 第十五条 设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 | 项目运营期生活垃圾，袋装收集后，交当地市政环卫部门统一清运处置 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 | 项目涉及的环境风险物质主要为废润滑油等，未构成重大风险源 | 符合 |
|  |  | 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 |  |  |
|  | 资源开发利用效率 | 第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 | 项目不属于高能耗、高污染、资源型项目，用水、用电均可依托当地已建成的市政管网，且消耗量少，生产废水经处置后，可稳定达标排放，不会突破所在区域的资源利用上限 | 符合 |
|  |  | 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 |  |  |
|  |  | 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 |  |  |
|  |  | 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 |  |  |
|  |  | 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 |  |  |
| 合川区总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条：生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区内，不在合川区生态保护红线内。 | 符合 |
|  |  | 第二条：合理开发旅游、能源、交通、基础设施，减少挤占生态空间，“三生”空间布局得到持续优化。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区内，不存在挤占生态空间。 | 符合 |
|  |  | 第三条：坚决禁止在嘉陵江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，5公里范围内除现有园区拓展外严禁新布局工业园区。可适当布局工业园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目。 | 项目不属于新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目；不属于化工项目。 | 符合 |
|  |  | 第四条：合川区城市建成区及主导风向上风向5公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的工业项目。 | 项目不属于新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的工业项目。 | 符合 |
|  |  | 第五条：对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批，帮助企业解决困难 | 项目属于迁建项目，搬迁完成后现有工程不再进行生产，根据工程分析，污染物排放不会突破现有污染物排放总量。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第六条：按实施燃煤电厂超低排放的总体要求，有序推进热电行业超低排放改造。 | 项目不属于热电行业。 | 符合 |
|  |  | 第七条：（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡接合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区内，周边管网已配套建成并投入使用，污水能够进入园区污水处理厂。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第八条：强化工业园区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。 | 项目严格落实环评提出的风险防范措施后，风险可控。 | 符合 |
|  |  | 第九条：完善上下游应急联动机制，与小安溪上游区县建立跨流域应急联动机制，共同保障环境安全。 | 本次评价针对项目环境风险提出环境风险事故防范、减缓措施。 | 符合 |
|  | 资源利用效率 | 第十条：在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。 | 项目使用天然气作为燃料 | 符合 |
|  |  | 第十一条：强化岸线及港口的布局要求，对小散码头落实“限制发展、逐步整合、适时关闭”的要求，对保留码头强化污染防控措施。 | 项目不属于岸线及港口的布局 | 符合 |
| 单元管控要求 | 空间布局约束 | 1.紧邻居住用地、学校等保护目标的工业用地后续不宜布局高噪声以及涉及喷涂、铸造、屠宰、发酵等异味较大或其他易扰民的工业项目。 2.医药健康产业禁止新建、扩建化学原料药生产项目。 | 项目为中药饮片加工及保健食品制造项目，不在紧邻居住用地、学校等保护目标的工业用地。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.持续推进台泥水泥、金九建材超低排放改造，鼓励玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产。 2.优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施实现污染物和温室气体协同减排。 3.开展工业园区污水处理设施建设及配套污水管网排查整治。加快实施园区管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，推动园区生产废水应纳尽纳。排放工业废水的企 业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 | 项目采用天然气及电能作为能源，废水经处理达标后排入园区污水处理厂。不涉及含有毒有害水污染物的工业废水 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | / | / | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 1.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放等达到清洁生产先进水平。 | 项目不属于两高项目。 | 符合 |

综上分析，本项目符合重庆市、合川区及管控单元“三线一单”相关的管控要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 （1）项目由来 重庆青襄药业有限公司（以下简称“青襄药业”）是一家专门从事中药饮片生产、销售的药业公司。2016年租赁重庆合川轻纺工业园有限公司闲置厂房建设“重庆青襄药业中药饮片生产基地（一期）项目”。 青襄药业现厂区（以下简称“现有工程”）位于重庆市合川区盐井办花园路2808号重庆合川轻纺工业园有限公司内，现有工程建筑面积约8492.14m2，拥有普通饮片生产线一条，可年产1000t中药饮片的能力。 随着企业发展，订单逐渐增多，为满足公司未来发展的需要，完成企业的升级，提高生产效率，青襄药业拟投资约15000万元购置重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块，占地面积33039m2，建设“青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目”（以下简称“本项目”），本项目建设完成后进行搬迁，搬迁后，老厂区不再生产，部分设备将搬迁至新厂区。通过购置拣选台、变频式风选机、柔性筛选机、AI智能净选线、色选机等生产设备形成，建成后可形成中药饮片生产线、食药同源大健康产品生产线、院内制剂生产线及煎煮中心生产线各一条，具备年产1500t中药饮片、50t袋泡茶、20t院内制剂及日煎煮15000副中药的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C1492保健食品制造及C2730 中药饮片加工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业14”中“其他食品制造149* 保健食品制造”及“二十四、医药制造业27”中“中药饮片加工273*及中成药生产284* 其他（单纯切片、制干、打包的除外）”类别，应编制环境影响报告表。 （2）项目概况 项目名称：青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目。 建设单位：重庆青襄药业有限公司。 项目性质：新建（迁建）。 建设地点：重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块。 占地面积：33039m2。 总投资：15000万元，其中环保投资30万元。 建设工期：12个月。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员100人，实行1班制，每班工作8小时，年工作300天。厂区内设置食宿。食堂每日提供1餐，可供100人用餐，宿舍可供80人住宿。 2、建设内容及规模 项目购置重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块，占地面积约33039m2，共建设1栋办公楼（1#办公楼）、3栋生产厂房（2#厂房、3#厂房、4#厂房）及相关配套设施；通过购置拣选台、变频式风选机、柔性筛选机、AI智能净选线、色选机等生产设备进行建设“青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目”，建成后可形成年产1500t中药饮片、50t袋泡茶、20t院内制剂及日煎煮15000副中药的生产能力。 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程，项目厂区内不设食宿。项目建设内容组成详见下表。 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#办公楼; 位于厂区东北侧，占地面积约1240m2，共4F；其中1F主要布置展厅及办公室、会议室等办公区域，2~3F主要布置检验室，4F主要布置食堂及员工宿舍。; 新建. 2#厂房; 位于厂区西北侧，占地面积约1240m2，共4F；其中1~2F主要布置煎煮中心生产线、煎煮中心原料库房及煎煮中心成品库房，建成后可形成日煎煮15000副中药的生产能力。3~4F主要布置院内制剂生产线、院内制剂原料库房及院内制剂成品库房，建成后可年产院内制剂20t的生产能力。; 新建. 3#厂房; 位于厂区中部，占地面积约7170m2，共2F；其中1F主要布置中药饮片生产线（部分车间）、院内制剂生产线煎煮车间及中药饮片原料库房，2F主要布置中药饮片生产线（部分车间）及中药饮片成品库房。建成后可形成年产1500t中药饮片的生产能力。; 新建. 4#厂房; 位于厂区南侧，占地面积约11250m2，共3F，其中1F主要布置食药同源大健康产品生产线原料库房及成品库房，2~3F主要布置食药同源大健康产品生产线，建成后可形成年产50t袋泡茶的生产能力。; 新建. 储运工程; 煎煮中心生产线; 原料库房; 位于2#厂房2F，建筑面积约520m2，用于存放煎煮中心生产线生产过程所需原材料。; 新建. 成品库房; 位于2#厂房2F，建筑面积约460m2，用于存放煎煮中心生产线成品。; 新建. 院内制剂生产线; 原料库房; 位于2#厂房4F，建筑面积约300m2，用于存放院内制剂生产线生产过程所需原材料。; 新建. 成品库房; 位于2#厂房3F，建筑面积约240m2，用于存放院内制剂生产线成品。; 新建. 中药饮片生产线; 原料库房; 位于3#厂房1F，建筑面积约1400m2，用于存放中药饮片生产线生产过程所需原材料。; 新建. 成品库房; 位于3#厂房2F，建筑面积约5500m2，用于存放中药饮片生产线成品。; 新建. 食药同源大健康产品生产线; 原料库房; 位于4#厂房1F，建筑面积约4500m2，用于存放食药同源大健康产品生产线生产过程所需原材料。; 新建. 成品库房; 位于4#厂房1F，建筑面积约5500m2，用于存放食药同源大健康产品生产线成品。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于1#办公楼1F，建筑面积合计约650m2，主要布置办公室、会议室等办公区域。; 新建. 展厅; 位于1#办公楼1F西侧，建筑面积约550m2，主要布置成品展示区。; 新建. 食堂; 位于1#办公楼4F东侧，建筑面积约500m2，主要布置食堂。; 新建. 检验室; 位于1#办公楼2~3F，建筑面积约2500m2，主要布置检验室，用于对产品的抽验。检验过程使用化学试剂存放于检验室化学药品柜，不单独设置化学品库房；; 新建. 门卫室; 位于厂区东北侧，占地面积约40m2。; 新建. 公用工程; 供水; 依托园区给水管网供给。; 依托. 供电; 依托园区供电管网供给。; 依托. 排水; 雨污分流制，雨水经厂区雨水管网进入园区雨水管网；生产废水经收集至厂区自建废水处理站处理达标，食堂废水经隔油池预处理后与处理后的生产废水、浓水及生活污水一并进入厂房自建生化池处理达标后排入园区污水管网进入南溪组团A区污水处理厂深度处理达标后排入建梁河。; 新建+依托. 环保工程; 废水处理; 生产废水经厂区自建一体化废水处理站（采用“调节+水解酸化+曝气生物滤池”工艺，处理规模3m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，食堂废水经隔油池预处理，处理后的废水与浓水及生活污水一并进入厂区自建生化池（处理规模15 m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入南溪组团A区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，最后进入嘉陵江。; 新建. 废气处理; 炒制天然气燃烧废气及炒制废气经收集至配套布袋除尘器处理达标后通过15m高（DA001）排气筒排放； 粉碎粉尘经收集至配套布袋除尘器处理达标后通过15m高（DA002）排气筒排放； 蒸汽发生器天然气燃烧废气收集后通过8m高（DA003）排气筒排放； 食堂油烟经收集至配套油烟净化器处理达标后超屋顶排放； 浓缩废气经收集后引至屋顶排放； 干燥废气、实验室废气、蒸煮废气、煎煮废气、投料粉尘、烘干废气、抛光粉尘及筛分粉尘在车间内无组织排放。; 新建. 噪声处理; 设备运行噪声：选用低噪声设备，采取减震，墙体隔声等措施，并定期维护。; 新建. 一般固废暂存间; 位于3#厂房外西侧，建筑面积约10m2，用于存放生产过程产生的一般固废，一般固废暂存间做好相关“三防”措施。; 新建. 危废 贮存间; 位于3#厂房外西侧，紧邻一般固废暂存间，建筑面积约5m2，危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设计，做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”处理，并设标志牌。; 新建. 生活垃圾; 餐厨垃圾经专用容器收集后交有资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交当地环卫部门处置。; 新建. 3、公用工程 （1）给水 项目运营期生产及生活用水依托园区给水管网供给，项目厂区内设置食堂及住宿。运营期用水主要为生产用水及生活用水。项目产品均为中药材，为保持车间内干燥，防止原材料发霉变质，项目采用扫帚定期对车间地面灰尘进行清扫，无地面清洁废水产生。 生产用水： ①清洗用水 根据建设单位提供资料，项目设置一清洗水池对药材进行清洗，清洗池有效容积约3m3，清洗用水循环使用，每日更换。清洗过程水量不断损耗，损耗量按有效容积20%计，则清洗废水排放量为2.4m3/d（720m3/d）。 ②洗润用水 润洗过程润洗用水不断被药材吸收，根据建设单位提供资料，润洗过程药材吸水量约0.3kg/kg·药材，润洗用水均进入药材，不外排。项目仅川牛膝、陈皮类药材需进行润洗，根据建设单位提供资料，川牛膝、陈皮类药材约占70%，则川牛膝、陈皮类药材用量约1055kg/a，则润洗用水约316.5kg/a（1.055kg/d）。 ③蒸汽发生器用水 项目设置1台蒸汽发生器为中药饮片生产线提供热能，根据建设单位提供资料蒸汽发生器用水量为0.5m3/h（4m3/d，1200m3/a），蒸汽发生器用水均由软水制备机提供。 ④软水制备用水 项目设置1台软水制备机提供软水，采用离子交换软化法制备软水供蒸汽发生器使用。根据建设单位提供资料，蒸汽发生器软水用水量为4m3/d，软水制备过程需每日采用软水对设备进行反冲洗，设备反冲洗用水量为0.01m3/d，产生的离子树脂再生反冲洗废水约0.01m3/d（3m3/a）。则软水制备过程用水量为4.01m3/d（1203m3/a）。 ⑤蒸煮用水 主要为黄精、熟地黄类产品蒸煮工序需加入清水。根据建设单位提供资料，蒸煮过程药材与清水比例约1：0.3，则蒸煮用水约44.784m3/a（0.149m3/d），蒸煮过程蒸煮用水均进入产品，不外排。 ⑥设备清洗用水 项目运营期生产完成后需对煮锅等生产设备进行清洗，根据建设单位提供资料，设备清洗用水量约400L/d（120m3/a），设备清洗废水排放系数按0.9计，则设备清洗废水排放量为360L/d（108m3/a）。 ⑦煎煮中心及院内制剂用水 a、煎煮中心用水 根据建设单位提供资料，项目日煎煮中药15000副。每副代煎中药干药材平均约100g，每副干药材可煎煮约10副药汤，根据建设单位提供资料，中药煎煮过程，煎煮过程用水量约为中药材量的1.8倍，则煎煮中心用水量约2.7m3/d（810m3/a）。 b、院内制剂用水 院内制剂用水主要为颗粒剂及合剂生产过程煎煮工序用水及定容用水。 定容用水：项目院内制剂（合剂）年产量为5t/a，本次评价定容过程药汁与纯水按1：20进行添加，则纯水用量为4.76m3/a（约0.016m3/d）。定容所需纯水由纯水制备机供给，项目设置一纯水制备机，根据建设单位提供其设备参数，纯水制备率为75%，纯水制备机需每日采用纯水对其进行反冲洗，纯水制备机反冲洗用水量为0.01m3/d（3m3/a），则纯水制备机用水量为0.035m3/d（10.347m3/a），纯水制备过程产生的浓水约0.009m3/d（2.587m3/a）。 院内制剂煎煮用水：根据建设单位提供资料，院内制剂制备过程用水量平均约10kg/kg·院内制剂，则生产10t院内制剂用水量约100m3/a（0.33m3/d）。制备过程为密闭制备，煎煮工序水量损耗极小，主要为浓缩过程损耗量较大。根据建设单位提供资料，药材吸水率按1:1计，根据物料平衡分析，生产过程水量损耗约69.26m3/a（0.231m3/d）。 ⑧实验仪器清洗用水 项目实验室产品检验完成后需对实验器皿进行清洗，第一次清洗过程产生的清洗废水作危废处理，第二次清洗过程用水量约0.01m3/d（3m3/a），清洗过程中水量损耗按10%计，则清洗废水产生量为0.009m3/d（2.7m3/a）。 ⑨球磨用水 项目球磨工序处需在设备内加入清水进行球磨，根据建设单位提供资料，球磨过程按固液比1:1加入清水进行球磨。项目滑石粉年产量为15t/a，则球磨工序用水量为15m3/a（约0.05m3/d）。根据建设单位提供资料，打捞出的滑石粉含水率约10%，则球磨废水排放量为0.045m3/d（13.5m3/a） 生活用水： ①食堂用水 本项目厂区内设置食堂，每日提供1餐，供100人用餐，每餐按20L/人计，则食堂用水量为2m3/d（600m3/a），产污系数以0.9计，则食堂废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。 ②生活用水 本项目劳动定员100人，厂区内不设食堂，可供80人住宿。根据《重庆市第二、三产业用水定额（2020年版）的通知》（渝水〔2021〕56号）、《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)、《重庆市城市经营及生活用水定额》，非住宿员工生活用水量按50L/人·d计，住宿员工用水量按130L/人·d计，则项目生活用水量约为11.4m3/d（3420m3/a）；产污系数按0.9计，则员工生活污水排放量为10.26m3/d（3078m3/a）。 项目用水、排水情况见下表。 表2-2 项目用水、排水情况表 序号; 类别; 指标; 用水指标; 最大用水量; 排污系数; 最大排水量. (m3/d); (m3/a); (m3/d); (m3/a). 1; 清洗用水; 3m3; 每日更换; 3; 900; 0.8; 2.4; 720. 2; 洗润用水; 0.3kg/kg·药材; 1055kg/a; 1.055kg; 316.5kg; /; 进入产品. 3; 蒸汽发生器用水*; 0.5m3/h; 8h/d; 4; 1200; /; 蒸汽排入外环境. 4; 软水制备用水; /; /; 4.01; 1203; /; /; /. 5; 离子树脂再生反冲洗水*; 0.01m3/次; 1次/d; 0.01; 3; /; 0.01; 3. 6; 蒸煮用水; 清水：药材=1:0.3; 149.28t药材; 0.149; 44.784; /; 进入产品. 7; 设备清洗用水; /; /; 0.4; 120; 0.9; 0.36; 108. 8; 煎煮中心用水; /; /; 2.7; 810; /; 进入产品及药渣. 9; 纯水制备机用水; 制备能力75%; 0.035; 10.347; /; 0.009; 2.587. 10; 纯水制备反冲洗用水*; /; 0.01; 3; /; 0.01; 3. 11; 院内制剂用水; 定容*; 药汁与纯水比例1：20; 0.016; 4.76; /; 进入产品. 12; 煎煮; 用水量10kg/kg·院内制剂; 0.33; 100; /; 进入产品及药渣. 13; 实验仪器清洗用水; 0.01m3/d; 300d; 0.01; 3; 0.9; 0.009; 2.7. 14; 球磨用水; 固液比例1:1添加; 0.05; 15; /; 0.045; 13.5. 小计; 10.685; 3206.448; /; 2.798; 839.287. 11; 食堂废水; 20L/人·餐; 100人，1餐; 2; 600; 0.9; 1.8; 540. 12; 生活污水; 住宿; 50L/人·d; 20人; 1; 300; 0.9; 10.26; 3078. 13; 非住宿; 130L/人·d; 80人; 10.4; 1500. 合计; 24.085; 5606.448; /; 14.903; 4457.287. 注：蒸汽发生器用水及离子树脂再生反冲洗用水均为软水制备机供给，纯水制备机反冲洗用水及院内制剂定容用水均为纯水制备机供给，其用水量不计入用水总量。 本项目水平衡详见下图。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 采用雨污分流制，雨水经厂房四周雨水管网进入园区雨水管网；生产废水经厂区自建一体化废水处理站（采用“调节+水解酸化+曝气生物滤池”工艺，处理规模3m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，食堂废水经隔油池预处理后与处理后的生产废水、浓水及生活污水一并进入厂区自建生化池（处理规模15m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入南溪组团A区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，最后进入嘉陵江。 （3）供电 依托园区供电管网供给。 4、产品方案 （1）产品方案 根据建设单位提供资料，搬迁后项目运营期生产产品主要为中药饮片、袋泡茶、院内制剂及煎煮中药，其中中药饮片产品种类较多，本次评价根据工艺将产品大致分为川牛膝及陈皮类、黄精及熟地黄类、麸炒苍术及酒川芎类、薏苡仁及黄芪类、矿石类及滑石粉。搬迁后产品方案，详见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产品占比; 年产量; 单位. 1; 中药饮片; 川牛膝及陈皮类; 0.5kg/袋、1kg/袋; 70%; 1050; 吨. 黄精及熟地黄类; 0.5kg/袋、1kg/袋; 10%; 150; 吨. 麸炒苍术及酒川芎类; 0.5kg/袋、1kg/袋; 10%; 150; 吨. 薏苡仁及黄芪类; 0.5kg/袋、1kg/袋; 6%; 90; 吨. 矿石类（瓦楞子、龙骨、磁石）; 0.5kg/袋、1kg/袋; 3%; 45; 吨. 滑石粉; 0.5kg/袋、1kg/袋; 1%; 15; 吨. 小计; 1500; 吨. 2; 袋泡茶; 1.5g~5g/袋; 50; 吨. 3; 院内制剂; 合剂; 5g~30g瓶/袋; 5; 吨. 丸剂; 5. 颗粒剂; 5; 吨. 散剂; 5; 吨. 小计; 20; 顿. 4; 煎煮中药; 80~100ml/袋; 15000; 副. 注：项目年产中药饮片1500t，院内制剂20t，本次评价产品产能占比均为建设单位常规订单进行统计，具体产品产能根据订单进行生产。. 具体产品质量标准如下： 根据《中国药典》（2020年版）的要求，结合企业自身产品标准要求，项目中药饮片的产品质量标准如下： ①片型：整齐； ②药屑及杂质：<3%； ③色泽：均匀； ④气味：具有原有气和味，不带异味； ⑤水分：7%~13%； ⑥二氧化硫残留量：<150mg/kg ⑦有毒成分：毒副作用成分满足药典规定，禁用农药不得检出。 搬迁前后产品方案变化情况详见下表。 表2-4 搬迁前后产品方案变化对比一览表 产品名称; 规格型号; 搬迁前产能; 搬迁后产能; 规模变化. 中药饮片; 0.5kg/袋、1kg/袋; 1000t/a; 1500t/a; +500t/a. 袋泡茶; 1.5g~5g/袋; 0; 50t/a; +50t/a. 院内制剂; 5g~30g.瓶; 0; 20t/a; +20t/a. 中药代煎; 80~100ml/袋; 0; 日煎煮15000副中药; +日煎煮15000副中药. 5、主要原辅材料 （1）主要原辅材料类别及用量 项目运营期内主要原辅材料及消耗数量，详见下表。 表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量t/a; 规格; 储存方式; 最大储存量t; 备注. 1; 中药材; 1590.024; 50kg/袋; 袋装; 10; 外购成品，主要为川牛膝及陈皮类、黄精及熟地黄类、麸炒苍术及酒川芎类、薏苡仁及黄芪类、滑石等. 2; 滑石; 15.02; /; 散装; 0.5; 外购成品. 3; 袋泡茶; 50.3; 50kg/袋; 袋装; 2; 外购成品，茯苓蒲公英芡实茶、菊花青柑茶 、红参黄芪茶、柠檬荷叶茶、红豆薏米茶等. 4; 辅料; 5.991; /; /; 0.5; 外购成品，蜂蜜、淀粉、凡士林、液状石蜡、植物油、乙醇、糊精、微晶纤维素、可溶性淀粉、碳酸氢钠、枸橼酸、苯甲酸类等. 5; 食醋; 0.2; 20kg/桶; 桶装; 0.25; 外购成品. 6; 麦麸; 1; 25kg/袋; 袋装; 0.2; 外购成品. 7; 润滑油; 0.34; 0.17t/桶; 桶装; /; 不暂存，即买即用. 8; 黄酒; 0.2; 20kg/桶; 桶装; 0.02; 外购成品. 9; 河沙; 0.5; 25kg/袋; 袋装; 0.1; 外购成品. 10; 甲醇; 0.008; 2.5L/瓶; 瓶装; 0.0025; 外购成品，储存于检验室化学药品柜. 11; 乙醇; 0.008; 2.5L/瓶; 瓶装; 0.0025. 12; 乙腈（色谱纯）; 0.005; 4L/瓶; 瓶装; 0.004. 13; 乙醚（分析纯）; 0.005; 0.5L/瓶; 瓶装; 500g. 14; 石油醚; 0.008; 0.5L/瓶; 瓶装; 500g. 15; 正丁醇（分析纯）; 0.005; 0.5L/瓶; 瓶装; 500g. 16; 苯酚（分析纯）; 0.002; 0.5L/瓶; 瓶装; 500g. 17; 环己烷（分析纯）; 0.005; 0.5L/瓶; 瓶装; 500g. 18; 磷酸二氢钠（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 19; 磷酸氢二钠（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 20; 磷酸二氢钾（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 21; 硫代硫酸钠（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 22; 硫酸铜（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 23; 氯化铵（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 24; 糊精（分析纯）; 0.0001; 250g/瓶; 瓶装; 250g. 25; 碱性氧化铝（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 26; 酚酞（分析纯）; 0.0001; 25g/瓶; 瓶装; 25g. 27; 草酸铵（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 28; 碘化钾（分析纯）; 0.001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 29; 乙酸钠（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 30; 乙酸铵（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 31; 乙酸铜（分析纯）; 0.0001; 500g/瓶; 瓶装; 500g. 6、物料平衡分析 （1）川牛膝及陈皮类药材物料平衡 表2-6 川牛膝及陈皮类药材原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料（川牛膝及陈皮类药材）; 1055.001; 1; 中药材产品（川牛膝及陈皮类药材）; 1050; 产品. 2; 新鲜用水; 0.317; 2; 杂质S2; 2.615; 固废. 3; /; /; 3; 药材边角料S4; 1. 4; /; /; 4; 不合格品S5; 1.05. 5; /; /; 5; 蒸发水分; 0.652; 排入大气环境. 6; /; /; 6; 粉尘; 0.001. 合计; 1055.318; 合计; 1055.317; /. 图2-2 川牛膝及陈皮类药材物料平衡图 单位：t/a （2）黄精及熟地黄类药材物料平衡 表2-7 黄精及熟地黄类药材原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料（黄精及熟地黄类药材）; 149.281; 1; 中药材产品（黄精及熟地黄类药材）; 150; 产品. 2; 新鲜用水; 44.784; 2; 杂质S2; 0.165; 固废. 3; 蜂蜜; 0.5; 3; 药材边角料S4; 0.15. 4; 食醋; 0.2; 4; 不合格品S5; 0.015. 5; 食盐; 0.15; 5; 蒸发水分; 44.754; 排入大气环境. 6; 黄酒; 0.2; 6; 挥发性大气污染物; 0.03. 7; /; /; 7; 粉尘; 0.001. 合计; 195.115; 合计; 195.115; /. 图2-3 黄精及熟地黄类药材物料平衡图 单位：t/a （3）麸炒苍术、酒川芎类药材物料平衡 表2-8 麸炒苍术、酒川芎类药材原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料（麸炒苍术、酒川芎类药材）; 150.605; 1; 中药材产品（麸炒苍术、酒川芎类药材）; 150; 产品. 2; /; /; 2; 杂质S2; 0.16; 固废. 3; /; /; 3; 不合格品S5; 0.015. 4; /; /; 4; 蒸发水分; 0.025; 排入大气环境. 5; /; /; 5; 粉尘; 0.405. 合计; 150.605; 合计; 150.605; /. 图2-4 麸炒苍术、酒川芎类药材物料平衡图 单位：t/a （4）薏苡仁、黄芪类药材物料平衡 表2-9 薏苡仁、黄芪类药材原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料（薏苡仁、黄芪类药材）; 90.016; 1; 中药材产品（薏苡仁、黄芪类药材）; 90; 产品. 2; /; /; 2; 不合格品S5; 0.015; 固废. 3; /; /; 3; 粉尘; 0.001; 排入大气环境. 合计; 150.015; 合计; 150.015; /. 图2-5 薏苡仁、黄芪类药材物料平衡图 单位：t/a （5）矿石类药材物料平衡 表2-10 矿石类药材原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材（矿石类）; 45.698; 1; 中药材（矿石类）; 45; 产品. 2; /; /; 2; 粉尘; 0.698. 合计; 45.698; 合计; 45.698; /. 图2-6 矿石类药材物料平衡图 单位：t/a （6）滑石粉药材物料平衡 表2-11 滑石粉原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材（滑石）; 15.02; 1; 中药材（滑石粉）; 15; 产品. 2; 水; 15; 2; 废水; 13.5; 废水处理站. 3; /; /; 3; 水分蒸发; 1.5; 排入大气环境. 4; /; /; 4; 杂质; 0.02; 固废. 合计; 30.02; 合计; 30.02; /. 图2-7 滑石粉药材物料平衡图 单位：t/a （7）煎煮中心生产线物料平衡 表2-12 煎煮中心生产线原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/d）; 年产出情况（t/d）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料; 0.15; 1; 日煎煮中药; 15000副（约1.296t）; 产品. 2; 新鲜用水; 2.7; 2; 蒸发损耗; 0.054; 排入大气环境. /; /; /; 3; 中药渣; 1.5; 固废. 合计; 2.85; 合计; 2.85; /. 图2-8 煎煮中心生产线物料平衡图 单位：t/d （8）院内制剂（合剂）生产线物料平衡 表2-13 院内制剂（合剂）生产线原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料; 27.5; 1; 院内制剂（合剂）; 5; 产品. 2; 水; 92; 2; 水量损耗; 64.26; 排入大气环境. 3; 纯水; 4.76; 3; 中药渣; 55; 固废. 合计; 124.26; 合计; 124.26; /. 图2-9 院内制剂（合剂）生产线物料平衡图 单位：t/a （9）院内制剂（丸剂）生产线物料平衡 表2-14 院内制剂（丸剂）生产线原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料; 3.5; 1; 院内制剂（丸剂）; 5; 产品. 2; 蜂蜜水; 1.56; 2; 粉尘; 0.055; 排入大气环境. 3; /; /; 3; 药材边角料; 0.005; 固废. 合计; 5.06; 合计; 5.06; /. 图2-10 院内制剂（丸剂）生产线物料平衡图 单位：t/a （10）院内制剂（颗粒剂）生产线物料平衡 表2-15 院内制剂（颗粒剂）生产线原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料; 3.22; 1; 院内制剂（颗粒剂）; 5; 产品. 2; 水; 8; 2; 粉尘; 0.001; 排入大气环境. 3; 辅料; 3.781; 3; 水量蒸发; 5. 4; /; /; 4; 中药渣; 5. 合计; 15.001; 合计; 15.001; /. 图2-11 院内制剂（颗粒剂）生产线物料平衡图 单位：t/a （11）院内制剂（散剂）生产线物料平衡 表2-16 院内制剂（散剂）生产线原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 中药材原料; 5.075; 1; 院内制剂（散剂）; 5; 产品. 2; 2; 粉尘; 0.075; 排入大气环境. 合计; 5.075; 合计; 5.075; /. 图2-12 院内制剂（散剂）生产线物料平衡图 单位：t/a （12）食药同源大健康产品生产线物料平衡 表2-17 食药同源大健康产品生产线原辅料平衡一览表 年投入原料情况（t/a）; 年产出情况（t/a）. 序号; 名称; 投入量; 序号; 名称; 产出量; 最终去向. 1; 袋泡茶; 50.3; 1; 袋泡茶; 50; 产品. /; /; /; 2; 不合格品; 0.3; 固废. 合计; 50.3; 合计; 50.3; /. 图2-13 袋泡茶物料平衡图 单位：t/a 7、项目设备清单 （1）主要生产设备 表2-18 设备配置一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 中药饮片生产线; 检选台; /; 台; 6; /. 2; 变频卧式风选机; FX-500; 台; 1; 净选. 3; 机械化挑选输送; TX-6; 台; 2; /. 4; 柔性筛选机; SX-3; 台; 1; 净选. 5; AI智能净选线; /; 台; 1. 6; 色选机; /; 台; 1. 7; 洗药池; 定制; 台; 4; 润洗. 8; 润洗池; 2m3/个; 个; 6. 9; 气泡清洗机; QXJ-600; 台; 1. 10; 润药机; RY-2000; 台; 2. 11; 数控复式切药机; SQY-300; 台; 3; 切片. 12; 智能切片机; SXZ-460; 台; 3. 13; 数控直切式切药机; SQYJ-200; 台; 1. 14; 多功能切药机; XP-380; 台; 1. 15; 磁吸式磨刀机; MD-360; 台; 1; /. 16; 炒药机; CY-900; 台; 7; 炒制. 17; 炼蜜锅（电磁加热、带搅拌）; LM-800; 台; 1; /. 18; 数控蒸煮锅; SZZ-1000; 台; 3; 蒸煮. 19; 炼蜜锅（电磁加热）; LM-800; 台; 1; /. 20; 脱皮机; TP-300; 台; 1; /. 21; 煅药锅（电磁加热）; DY-700; 台; 1; 煅制. 22; 中药破碎机; PS-400; 台; 1; 粉碎. 24; 颚式破碎机; PSJ-125; 台; 1. 25; 敞开式烘箱（蒸汽加热）; HX-4; 台; 6; 干燥. 26; 热风循环烘箱（蒸汽加热）; HX-0; 台; 1. 27; 筛选机; SX-3; 台; 1; 净选. 28; 轧扁机; ZYJ-200; 台; 1; /. 29; 大剂量全自动包装机; /; 台; 1; 打包. 30; 小剂量全自动包装机; /; 台; 3. 31; 半自动包装机; /; 台; 1. 32; 制袋机; /; 台; 1. 33; 球磨机; /; 台; 1; 球磨. 34; 院内制剂; 摇摆式颗粒机; YK160; 台; 1; 制粒. 35; 电子秤; /; 台; 3; /. 36; 三维混合机; SWH-50; 台; 1; 混料. 37; 颗粒包装机; DXDK40; 台; 1. 38; 粉剂包装机; DXDF300; 台; 1. 39; 槽型混合机; CH-200; 台; 1. 40; 粉碎机; 350BS，粉干浸膏; 台; 1; 粉碎. 41; 真空干燥箱; 1000*1100*1200; 台; 1; 烘干. 42; 热风循环烘箱; CT-C-0; 台; 1. 43; 全自动胶囊填充机; NJP200; 台; 1; 胶囊填充. 44; 胶囊磨光机; YJP; 台; 1; 磨光. 45; 密闭周转桶; 100L; 台; 20; /. 46; 不锈钢小车; 900*600*900; 台; 20; /. 47; 电振撒粉机; DDJ-I; 台; 1; /. 48; 制丸机; WZ-120; 台; 1; 制丸. 49; 滚筒式筛丸机; SWJ-II; 台; 1; 抛光. 50; 糖衣机; BY-1000; 台; 1; 打包. 51; 立式选丸机; XW-I; 台; 1; 抛光. 52; 沸腾干燥制粒机; FL-60; 台; 1; 制粒. 53; 整粒机; ICM-150; 台; 1. 54; 压片机; ZPS8; 台; 1; 打包. 55; 软管灌装封口机; FWJ-1; 台; 1; 打包. 56; 电子秤; 50kg; 台; 1; /. 57; 电子秤; 6kg; 台; 1; /. 58; 电子天平; 1/10000; 台; 1; /. 59; 配液罐（带电加热）; 500L; 台; 1; 定容. 60; 配液罐; 1000L; 台; 1; 定容. 61; 卫生离心泵; BAW; 台; 1; 物料输送. 62; 双联过滤器; 3T/h; 台; 1; /. 63; 半自动液体灌装机; AT-2G双头; 台; 1; 打包. 64; 轧盖机; 单头; 台; 1; 打包. 65; 炼膏锅; 200L; 台; 1; /. 66; 单效浓缩器; /; 台; 1; 浓缩. 67; 煎煮中心生产线; 中药饮片智能调剂设备; 1000处方/10小时; 套; 1; /. 68; 全自动煎药机; /; 台; 200; 煎煮. 69; 含传输带、机械手; /; 套; 1; /. 70; 全自动加水系统; /; 套; 1; /. 71; 中药智能化煎制系统软件; /; 套; 1; /. 72; 不锈钢周转容器; /; 个; 300; /. 73; 智能联动型浓缩包装一体机; /; 台; 50; 打包. 74; 电子天平; /; 台; 4; /. 75; 自动包装机; XD40; 台; 1; 打包. 76; 检选台（食药同源大健康产品生产线）; /; 台; 2; 净选. 77; 蒸汽发生器; /; 台; 1; /. 78; 紫外分光光度计; /; 台; 1; 检验. 79; 电子显微镜; /; 台; 2. 80; 高效液相色谱仪; /; 台; 8. 81; 气相色谱仪; /; 台; 1. 82; 原子吸收分光光度计; /; 台; 1. 83; 微波消解仪; /; 台; 1. 84; 液相色谱-质谱联用仪; /; 台; 1. 85; 气相色谱-质谱联用仪; /; 台; 1. 86; 酸度计; /; 台; 1. 87; 电导率仪; /; 台; 1. 88; 暗箱式紫外分析仪; /; 台; 1. 89; 显微切片机; /; 台; 1. 90; 压力蒸汽灭菌器; /; 台; 2. 91; 电热恒温干燥箱; /; 台; 4. 92; 真空干燥箱; /; 台; 1. 93; 箱式电阻炉; /; 台; 4. 94; 电子天平; /; 台; 6. 95; 离心机; /; 台; 1. 96; 二氧化硫测定仪; /; 台; 1. 高压灭菌锅; 非标; 台; 1. 通过核查《产业结构调整指导目录（2024年版）》可知，项目使用生产设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备。 （2）产能匹配性分析 本次评价重点针对代煎中心进行产能匹配性分析，根据建设单位提供资料，项目煎煮中心共计设置200台全自动煎药机，每锅药材煎煮后可出汤药约7~14副（本次评价按10副计），煎煮时间平均约40min，根据药材不同项目生产工艺技术指标，详见下表。 表2-19 生产工艺技术指标 编号; 设备名称; 单台设备最大产出; 设备数量; 设计日工作时间; 满负荷日生产时间; 设计产能; 满负荷生产设备最大产能. 1; 全自动煎药机; 10副/40min; 200台; 7.5h; 8h; 15000副/d; 16000副/d. 由上表分析，项目满负荷生产时，其最大产能均大于项目设计产能，能满足项目生产需求。 8、总平面布置及其合理性 项目购置位于重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块，占地面积约33039m2，建设“青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目”。根据建设单位提供资料，项目建设内容主要为1栋办公楼（1#办公楼）、3栋生产厂房（2#厂房、3#厂房、4#厂房）及相关配套设施。 1#办公楼位于厂区东北侧，占地面积约1240m2，共4F，其中1F主要布置展厅及办公室、会议室等办公区域，2~3F主要布置检验室，4F主要布置食堂及员工宿舍；2#厂房位于厂区西北侧，占地面积约1240m2，共4F，其中1~2F主要布置煎煮中心生产线、煎煮中心原料库房及煎煮中心成品库房，建成后可形成日煎煮15000副中药的生产能力。3~4F主要布置院内制剂生产线、院内制剂原料库房及院内制剂成品库房，建成后可年产院内制剂20t的生产能力；3#厂房位于厂区中部，占地面积约7170m2，共2F，其中1F主要布置中药饮片生产线（部分车间）、院内制剂生产线煎煮车间及中药饮片原料库房，2F主要布置中药饮片生产线（部分车间）及中药饮片成品库房。建成后可形成年产1500t中药饮片的生产能力；4#厂房位于厂区南侧，占地面积约11250m2，共3F，其中1F主要布置食药同源大健康产品生产线原料库房及成品库房，2~3F主要布置食药同源大健康产品生产线，建成后可形成年产50t袋泡茶的生产能力。 项目在3#厂房外西侧，设置一般固废暂存间，建筑面积约10m2，用于存放生产过程产生的一般工业固废，紧邻一般固废暂存间处设置一个危险废物贮存间，面积约5m2，用于存放危险废物。项目一体化废水处理站位于3#厂房外西侧，生化池位于1#厂房外北侧。 项目办公区与生产区域相对独立，互不影响。项目功能分区合理，对废气、废水、固废的处理做出妥善的安排。符合有关环境规定，布置合理。项目总平面布置图，详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9、施工期工艺流程及产排污分析 项目施工期主要工艺流程详见下图。 图2-14 施工工艺流程及产排污节点图 10、运营期工艺流程及产排污分析 项目运营期产品主要为中药饮片、袋泡茶、院内制剂及煎煮中药。根据建设单位提供资料，中药饮片根据不同药材，其加工工艺略有差异；其中川牛膝、陈皮类药材工艺相同，黄精、熟地黄类药材工艺相同，麸炒苍术、酒川芎类药材工艺相同，薏苡仁、黄芪类药材工艺相同。院内制剂根据产品性状加工工艺略有差异，产品生产工艺流程及产排污详见下图。 图2-10 川牛膝及陈皮类生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 脱包、净选：将外购的中药材（川牛膝及陈皮类等药材）进行拆包处理，拆包后根据人工判断其药材内含杂量，根据其含杂量、杂质大小判定选用变频卧式风选机、柔性筛选机、AI智能净选线、色选机或柔性筛选机对药材进行净选，将药材中的泥沙、杂质（核、柄、梗、壳、塑料薄膜）、变质失效的部分（虫蛀、霉变及走油部分）等部分选出；当药材中含有塑料薄膜时，采用变频卧式风选机进行净选，此过程将产生净选粉尘G1、废包装袋S1、杂质S2及噪声N。 洗润：将初步挑选过后的药材，根据其药性进行清洗后再润洗，清洗采用人工淘洗方式或气泡清洗机将药材表面泥沙、杂质进行淘洗，清洗过程不添加任何清洗剂；润洗为将药材放入润洗池或润洗机进行浸泡，待药材充分吸收水分后，方便后续加工，根据建设单位提供资料，润洗过程药材吸水量约0.3kg/kg·药材。清洗用水循环使用，每日更换一次，润洗用水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；此过程将产生清洗废水W1，槽底沉渣S3； 切制：将药材放入数控复式切药机、智能切片机等设备根据订单需求对药材进行切片，以获得所需的形状及尺寸，此过程将产生噪声N及药材边角料S4； 干燥：将药材放入敞开式烘箱或热风循环烘箱内，烘房通过蒸汽发生器进行供热后对药材进行间接加热使其烘干，此过程将产生干燥废气G2； 摊凉：加工完成后的药材，放置在车间阴凉处进行自然冷却至常温； 筛选：摊凉后的药材，再次通过人工筛选方式，将尺寸较小或明显变质的药材进行选出，此过程将产生不合格品S5； 检验：通过抽查方式对药材进行物理及化学检验，物理检验为人工肉眼观察其大小及外观，化学检验为通过化学检验方式对药材药性、成分等进行检验。化学检验完成后将高浓度废液（实验废液及第一次容器清洗废液）做危废处理，此过程将产生实验室废气G3、废化学品包装容器S6、高浓度废液S7及实验仪器清洗废水W2。 打包称重：将加工完成后的药材进行称重、分装。 图2-15 黄精、熟地黄类生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 黄精、熟地黄类药材工艺流程中，脱包、净选、切制、干燥、摊凉、检验、打包称重工艺与上述操作方式一样，不再重复赘述。 蒸煮：将药材根据不同药性，进行蒸制或煮制。煮制：在煮锅内加入蜂蜜、食醋、食盐、黄酒等辅料及清水，将辅料在煮锅内拌匀后将药材放入数控煮锅内进行煮制，煮制完成后，煮锅内剩余少量汁水，采用人工操作方式将煮制后的药材蘸取辅料汁，使药材将其吸入药材内。蒸制：在煮锅内加入蜂蜜、食醋、食盐、黄酒等辅料及清水，将辅料在煮锅内拌匀后在辅料上方放置一隔板，将药材放在隔板上（辅料与药材不接触）进行蒸制，蒸制完成后煮锅内剩余少量辅料汁，采用人工操作方式将蒸制的药材蘸取辅料汁，使药材将其吸入药材内。蒸煮工序加热方式采用蒸汽发生器进行间接加热方式，加热温度约100~120℃。此过程将产生蒸煮废气G4、设备清洗废水W3。 图2-16 麸炒苍术、酒川芎类生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 麸炒苍术、酒川芎类药材工艺流程中，脱包、净选、摊凉、检验、打包称重工艺与上述操作方式一样，精选工艺与筛选工艺操作原理一样，不再重复赘述。 炒制：根据药材药性，将药材置于炒药机中，并在炒药机中根据不同药材选用不同辅料（河沙、麦麸）用文火炒至表面呈微黄或黄色后，通过炒药机设备内部筛网将炒制完成后的药材选出，然后进行放凉处理，炒制过程采用天然气加热方式，河沙及麦麸重复使用，定期更换，此过程将产生炒制天然气燃烧废气G4、炒制废气G5、废河沙及麦麸S8。 图2-17 薏苡仁、黄芪类生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 薏苡仁、黄芪类药材工艺流程中，脱包、净选、打包称重工艺与上述操作方式一样，不再重复赘述。 图2-18 矿石类生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 矿石类药材工艺流程中，脱包、净选、打包称重工艺与上述操作方式一样，矿石类药材无需采用变频卧式风选机进行净选，操作工艺不再重复赘述。 粉碎：净选后的矿石类药材如龙骨、牡蛎、磁石等药材采用颚式破碎机将其破碎至粒径约0.5~5cm。此过程将产生粉碎粉尘G7及噪声N。 煅制：将粉碎后的矿石类药材采用煅药锅进行加热煅制，采用电加热方式，加热温度约500~800℃，通过高温加热改变药材的物理性状，以达到增强疗效、降低毒性、便于后续加工。 粉碎：煅制后的矿石类药材，根据订单要求进行再次进行粉碎，使其粉碎成订单所需大小。此过程将产生粉碎粉尘G7及噪声N。 图2-19 滑石粉生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 滑石粉工艺流程中，脱包、净选、干燥、打包称重工艺与上述操作方式一样，不再重复赘述。 球磨：采用球磨机对滑石进行湿法球磨，在球磨机内加入清水及滑石（粒径约2~20cm）进行球磨，将滑石磨成极细小的滑石粉后，滑石粉会悬浮在水中，形成混悬液，通过人工打捞方式将滑石粉利用抄网进行打捞并进行沥干至不滴水状态，捞出后进行后续干燥加工。此过程将产生球磨废水W4。 图2-20 煎煮中药工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 根据订单要求，采买相关药材进行中药代煎，代煎成汤药后进行打包分装。将外购药材通过人工按投放方式将药材及新鲜水加入到全自动煎药机内，并进行加压（0.12MPa）后，通过电加热方式进行煎煮，煎煮过程为密闭环境，无废气产生，仅开盖取药过程产生极少量煎煮废气G8、中药渣S9及设备清洗废水W3。 图2-21 院内制剂（合剂）生产线工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 根据建设单位提供资料，项目院内制剂（合剂）生产过程煎煮、打包称重工序与上述操作方式一致，不再重复赘述。 浓缩：煎煮完成后将药水输送至单效浓缩器内，在单效浓缩器内通过低压（0.08MPa）熬煮进一步对药水进行浓缩。此过程将产生浓缩废气G9及设备清洗废水W3。 定容：根据订单要求，浓缩后的药汁在配液罐内按比例加入纯水并搅拌均匀，根据建设单位提供资料，不同药材加入纯水比例不同，本次评价药汁与纯水按常规1：20比例进行定容。 图2-22 院内制剂（丸剂）生产线工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 粉碎：根据订单要求，将中药饮片采用粉碎机进行粉碎，此过程将产生粉碎粉尘G7及噪声N。 制软：粉碎后的中药饮片在三维混合机或槽型混合机内加入蜂蜜水并搅拌均匀，此过程将产生投料粉尘G10。 制粒：搅拌均匀后的软质物料采用摇摆式颗粒机、制丸机或沸腾干燥制粒机等设备将其制成丸状半成品。 烘干：丸状半成品采用真空干燥箱或热风循环烘箱进行间接加热烘干，加热方式为电加热方式，加热温度约50~80℃。此过程将产生烘干废气G11。 抛光：烘干后的丸状产品在滚筒式筛丸机内不断滚动，通过丸剂与丸剂之间不断轻微碰撞摩擦，达到使丸剂表面光滑平整的状态。滚筒式筛丸机抛光过程为密闭环境，仅为开盖将丸剂取出时会产生极少量抛光粉尘G12、药材边角料S4及噪声N。 图2-23 院内制剂（颗粒剂）生产线工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 根据建设单位提供资料，项目院内制剂（颗粒剂）生产过程煎煮、浓缩、制粒、烘干、打包称重工序与上述操作方式一致，不再重复赘述。 搅拌：根据订单不同要求，选用不同药材药汁或粉状药材在三维混合机或槽型混合机内加入蜂蜜、水、乙醇、淀粉、凡士林、液状石蜡、植物油、乙醇、糊精、微晶纤维素、可溶性淀粉、碳酸氢钠、枸橼酸、苯甲酸类等辅料并搅拌均匀，此过程将产生投料粉尘G10。 胶囊填充：将外购胶囊放置在全自动胶囊填充机内使帽朝上，体朝下，再使用电振撒粉机将物料缓慢推送至全自动胶囊填充机胶囊放置平台，利用全自动胶囊填充机刮板将物料送入胶囊内，再将帽、体合拢使其形成完整胶囊。 磨光：加工完的胶囊放入胶囊磨光机内，在密闭设备内利用设备内部“毛刷/绒布”等柔性研磨材料，在不损伤胶囊壳的前提下，通过适度摩擦将表面残留的粉末、毛絮等杂质去除。磨光过程为密闭环境，仅为设备开盖过程会产生极少量磨光粉尘G13。 图2-24 院内制剂（散剂）生产线工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 根据建设单位提供资料，项目院内制剂（散剂）生产过程粉碎、胶囊填充、磨光、打包称重工序与上述操作方式一致，不再重复赘述。 图2-25 食药同源大健康产品生产线工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 根据订单要求，采买相关袋泡茶，将外购袋泡茶平摊在拣选台上，采用人工拣选，将原料中不合格品选出。此过程将产生不合格品S5。 综上，项目运营期内，主要污染物产生情况，详见下表。 表2-20 大气污染物产生情况一览表 编号; 名称; 污染工序; 污染物. G1; 净选粉尘; 净选; 颗粒物. G2; 干燥废气; 干燥; 臭气浓度. G3; 实验室废气; 检验; 酸性废气、碱性废气、有机废气. G4; 蒸煮废气; 蒸煮; 臭气浓度、非甲烷总烃. G5; 炒制天然气燃烧废气; 炒制; 颗粒物、SO2、NOX、臭气浓度. G6; 炒制废气. G7; 粉碎粉尘; 粉碎; 颗粒物. G8; 煎煮废气; 煎煮; 臭气浓度. G9; 浓缩废气; 浓缩; 水蒸气、臭气浓度. G10; 投料粉尘; 制软; 颗粒物. G11; 烘干废气; 烘干; 臭气浓度. G12; 抛光粉尘; 抛光; 颗粒物. G13; 磨光粉尘; 震荡; 颗粒物. G14; 蒸汽发生器天然气燃烧废气; 蒸汽发生器; 颗粒物、SO2、NOX. G15; 食堂废气; 食堂; 油烟、非甲烷总烃. 表2-21 废水污染物产生情况一览表 编号; 名称; 污染工序; 备注. W1; 清洗废水; 洗润; /. W2; 实验仪器清洗废水; 检验; /. W3; 设备清洗废水; 蒸煮、煎煮; /. W4; 球磨废水; 球磨. W5; 生活污水（含食堂废水）; 生活; /. W6; 离子树脂再生反冲洗废水; 软水制备; /. W7; 浓水; 纯水制备; /. 表2-22 固体污染物产生情况一览表 编号; 名称; 污染工序; 备注. S1; 废包装袋; 脱包、净选; /. S2; 杂质; /. S3; 槽底沉渣; 洗润; /. S4; 药材边角料; 切制; /. S5; 不合格品; 筛选; /. S6; 废化学品包装容器; 检验; /. S7; 高浓度废液; /. S8; 废河沙及麦麸; 炒制; /. S9; 中药渣; 煎煮; /. S10; 废矿物油; 设备维护保养; /. S11; 废矿物油桶; /. S12; 废含油棉纱手套; /. S13; 污水处理站污泥; 废水处理; /. S14; 生活垃圾; 生活; /. S15; 餐厨垃圾; 软水制备; /. S16; 废树脂; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 （1）原有项目概况及环保手续完善情况 ①原有项目基本情况 重庆青襄药业有限公司是一家专门从事中药饮片生产、销售的药业公司。2016年租赁重庆合川轻纺工业园有限公司闲置厂房，建筑面积约8492.14m2，建设“重庆青襄药业中药饮片生产基地（一期）项目”。厂区内主要建设中药饮片生产线一条，具备年产中药饮片1000t的生产能力 ②环保手续完善情况 2017年6月委托重庆浩力环境工程股份有限公司编制完成《重庆青襄药业中药饮片生产基地（一期）项目环境影响报告表》，并于2017年8月11日取得重庆市合川区生态环境局（原重庆市合川区环境保护局）下发《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》渝（合）环准[2017]044号。青襄药业于2017年开工建设，并于2020年12月委托重庆展亚环保工程有限公司编制完成《重庆青襄药业中药饮片生产基地（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》，2020年1月9日通过竣工环境保护验收现场检查工作，并取得重庆市合川区生态环境局下发《重庆市建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复》，批复文号：渝（合）环验[2020]007号。2020年6月16日办理完成固定污染源排污登记回执（登记编号91500117MA5UB8GA9N001W）。 2、原有项目工艺流程及产污环节情况 根据原有项目环境影响报告及其批复文件，原有项目主要建设中药饮片生产线一条，主要工艺为净选、润制、切制、干燥、蒸制、烘干、摊凉、粉碎等。 废气主要为炒制过程产生的炒制粉尘；废水主要为洗润废水、设备清洗及地面清洁废水及生活污水；噪声主要为设备运行过程中产生的设备噪声；固体废物为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，其中，一般工业固体废物主要为泥沙、废药材、药渣、药泥、污泥、废包装材料等，危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶及检验室废液等。 3、原有污染物防治措施及达标分析 （1）废水污染防治措施及达标情况 生产废水经厂区自建生产废水处理设施处理达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准后进入园区污水管网，生活污水依托合川轻纺园生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理后的废水通过园区管网进入合川工业园核心区污水处理厂，深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。 根据《重庆青襄药业中药饮片生产基地（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》，原有项目废水中COD、SS、BOD5、氨氮等检测指标监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 （2）废气污染防治措施及达标情况 原有项目产生的炒制粉尘经收集至配套布袋除尘器处理达标后通过20m高排气筒排放。 根据《重庆青襄药业中药饮片生产基地（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》，原有项目颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中大气污染物排放限值；厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中大气污染物排放限值。 （3）噪声治理措施及达标排放情况 选购符合国家标准的低噪声设备，通过对高噪声设备进行合理布局，采取设备基础减振，利用建筑隔声等减振、降噪措施。 根据《重庆青襄药业中药饮片生产基地（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》，原有项目厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 （4）固体废物产生及处置措施 一般工业固体废物经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收单位，原有项目一般固废暂存间采取了防风、防雨、防晒措施，并设置标识标牌，建立了台账；危险废物经收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质的单位进行处置，原有项目危废贮存点采取了防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐措施，在液体物料下方设置托盘，并设置标识标牌，建立了台账；生活垃圾在厂内袋装收集后定期交由当地环卫部门处置。 4、原有项目污染物排放量 根据原有项目排污许可证、原有项目环评及其批复文件等资料，老厂区主要污染物排放量统计结果详见下表。 表2-23 原有项目污染物排放总量一览表 项目; 污染物; 单位; 环评排放总量. 废气; 颗粒物; t/a; 0.06. 废水; COD; t/a; 0.1866. SS; t/a; 0.0953. BOD5; t/a; 0.0367. 氨氮; t/a; 0.0061. 固体废物; 一般工业固体废物; t/a; 20.18. 危险废物; t/a; 0.05. 生活垃圾; t/a; 4.5. 5、环保投诉情况 企业运行至今，无环保投诉。 6、原有项目构筑物处置方案 老厂区搬迁完成后，不再进行生产，不再产生废气、废水、噪声和固体废物等，将可利用的生产设备将搬迁至新厂区继续使用。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于重庆市合川区，为《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）中的环境空气质量二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本评价采用重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市环境状况公报》中合川区环境空气质量现状数据，环境质量公报数据距今在3年内，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价基准年数据要求。具体监测结果及评价见表3-1。 表3-1 2024年合川区各基本污染物年均浓度及达标情况 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.86; 达标. SO2; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. PM2.5; 43; 35; 122.86; 不达标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. CO; 24小时平均值的第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. 根据2024年重庆市生态环境状况公报中给出的合川区的例行监测数据，合川区NO2、PM10、SO2年日均值、CO24小时平均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，但PM2.5年平均值和O3最大8小时平均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求。项目所在区域属不达标区域。 根据《合川区大气环境质量限期达标规划》中“主要任务与措施”方案中明确减缓的方案如下： ①提高能源效率，优化能源结构：控制煤炭消费总量、提升能源利用效率、加快清洁能源替代利用、推进建筑节能和绿色建筑。 ②优化产业布局，推进绿色发展：优化产业布局、严格环保准入、优化工业结构、推进绿色发展。 ③加大防治力度，控制工业污染：推进燃煤电厂超低排放改造、强化工业废气综合治理、深化工业源挥发性有机物污染防治、加快推进“散乱污”企业综合整治、实施企业错峰生产、加强污染源监督监测。 ④强化监督管理，控制交通污染：强化在用机动车监管、加强机动车环保达标监管、加强车用燃油品质达标监管、强化成品油储运系统油气排放污染控制、强化非道路移动机械和船舶污染控制、大力发展新能源汽车。 ⑤提升管理水平，严格控制扬尘：强化道路扬尘防治、严格施工扬尘管理、加强生产经营过程的扬尘控制、开展重点扬尘污染源在线监控、加强城市裸露土地管理。 ⑥加大治理力度，控制生活污染：巩固和扩大高污染燃料禁燃区、加强餐饮油烟污染治理、控制生活类挥发性有机物污染、加强露天烧烤和烟熏腊肉综合防治、严控露天焚烧行为。 ⑦加强综合利用，控制农业污染：加强生物质燃烧管理、减少化肥使用过程氨排放、控制畜禽养殖氨污染。 ⑧落实法规制度，增强监管能力：贯彻落实相关法规政策、强化应急预警机制、强化环保督查考核机制、提高环境监管能力和加大环保执法力度、实施环境信息公开。 ⑨深化区域协作，提升科研支撑：加强污染区域联防联控、加强大气环境监测能力、建立空气质量监管辅助决策支撑系统、强化大气环境科研支撑作用。 ⑩加强宣传教育，推动全民参与：加大宣传教育力度、实行环境信息公开、健全公众参与机制。 采取上述措施后，区域环境空气质量逐渐改善。 （2）特征污染物环境空气质量现状 本次评价引用《重庆市合川区生态环境监测站于2023年7月15日~21日对合川工业园区进行的环境现状监测（合环（监）字〔2023〕第HJ001号）中南溪核心区区域下风向G1点环境空气监测数据，该监测点位于项目南侧约988m处，从监测至今项目所在区域大气污染物排放状况无较大变化，且监测时间为2023年7月15日~21日，监测数据引用时效有效，因此，本评价认为引用该监测资料能有效反映现有大气环境质量现状，引用资料有效。 具体监测情况如下： ①监测因子：非甲烷总烃、TSP ②评价标准：非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值。 ③监测时间及监测频率：2023年7月15日~21日； ④监测结果：监测数据详见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果统计表 点位 名称; 污染物; 监测时间; 监测浓度/（mg/m3）; 标准值/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. 南溪核心区区域下风向G1; 非甲烷总烃; 2023年7月15日~21日; 0.28~0.75; 2; 37.5; 0.00; 达标. TSP; 0.049~0.105; 0.3; 35%; 0; 达标. 由上表3-2可知，非甲烷总烃监测数据满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值。 3.2地表水环境质量现状 项目废水为间接排放，受纳水体为建梁河，最终汇入嘉陵江，根据《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）规定，本项目所在地表水体嘉陵江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 本次评价优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。根据政府网站发布的“2025年8月合川区水环境质量状况”，嘉陵江金子断面水质状况达到Ⅱ类水质标准要求。 因此，项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，地表水环境质量现状较好，不会制约本项目的建设。 3.3 声环境质量现状 本项目位于工业园区内，厂界外周边50m范围内不存在声环境敏感目标，因此本项目不进行声环境质量现状监测。 3.4 生态环境 项目位于工业园区内，无需进行生态现状调查。 3.5 电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地图上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 3.6 地下水、土壤 无需开展。 |
| --- | --- |
| 环境敏感目标 | 环境保护目标 ①大气环境 重庆青襄药业有限公司购置重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块建设“青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目”，经现场踏勘，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等特殊环境保护目标，厂界外500m范围内不存在的大气环境保护目标。项目外环境关系详见下表。 表3-3 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 最近距离/m; 备注. 1; 重庆大健能制药有限公司; 东; 紧邻; /. 2; 重庆青阳药业有限公司; 东; 252; /. 3; 重庆希尔安药业有限公司; 东北; 65; /. 4; 重庆永润制药有限公司; 西北; 149; /. 5; 重庆市华创电梯部件有限公司; 西; 紧邻; /. 6; 九阳路; 北; 紧邻; /. 7; 南沙路; 南; 70; /. ②声环境 项目50m范围内无声环境保护目标。 ③地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目位于重庆市合川区，项目运营期废气主要为净选粉尘、干燥废气、实验室废气、蒸煮废气、炒制天然气燃烧废气、炒制废气、粉碎粉尘、煎煮煎废气、浓缩废气、投料粉尘、烘干废气、抛光粉尘、磨光粉尘、蒸汽发生器天然气燃烧废气及食堂油烟。 炒制天然气燃烧废气及炒制废气经收集至配套布袋除尘器处理达标（颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016））后通过15m高DA001排气筒排放；粉碎粉尘经集气罩收集至配套布袋除尘器处理达《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值后通过15m高DA002排气筒排放,；蒸汽发生器天然气燃烧废气经收集后通过8m高DA003排气筒排放，颗粒物、SO2、NOX污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单；食堂油烟经油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）后超屋顶排放。干燥废气、实验室废气、蒸煮废气、煎煮废气、投料粉尘、烘干废气、抛光粉尘及筛分粉尘在车间内无组织排放。 大气污染物排放执行标准及限值，详见下表。 表3-4 大气污染物标准限值一览表 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控点. 排气筒m; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 炒制天然气燃烧废气、炒制废气; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 2000（无量纲）; 15m; /; 20（无量纲）. NOx; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 240; 0.5; 0.12. SO2; 400; 1.4; 0.4. 颗粒物; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 20; /; /. 粉碎粉尘; 颗粒物; 20; 15m; /; /. 蒸汽发生器天然气燃烧废气; SO2; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单; 50; 8m; /; /. NOx; 50; /; /. 颗粒物; 20; /; /. 食堂油烟; 非甲烷总烃; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; 10.0; 超屋顶; /; /. 油烟; 1.0; /; /. 无组织; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; /; /; /; 1.0. SO2; /; /; /; 0.4. NOx; /; /; /; 0.12. 非甲烷总烃; /; /; /; 4.0（厂界）. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /; /; /; 20（无量纲）. 2、废水 项目运营期废水主要为生产废水及生活污水。 本项目属于生产中药饮片和中成药的企业，其废水执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）。根据《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008），企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇废水处理厂根据废水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境主管部门备案，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关标准要求。 本项目污水能接入南溪组团A区污水处理厂，属于间接排放，结合《重庆市合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》，本项目排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，生产废水经厂区自建一体化废水处理站（采用“调节+水解酸化+曝气生物滤池”工艺，处理规模3m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，食堂废水经隔油池预处理后与处理后的生产废水、浓水及生活污水一并进入厂区自建生化池（处理规模15m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入南溪组团A区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，最后进入嘉陵江。 其标准限值，详见下表。 表3-5 废水排放标准 单位：mg/L 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. （GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45*; 100; 8*; 70*. （GB18918-2002）一级B标准; 6～9; 60; 20; 20; 15; 3; 1; 20. 注：“*”根据《国家环境保护总局关于纳污管排污单位氨氮执行标准的复函》（环函[2005]454号），氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。. 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类。 表3-6 建筑施工场界噪声限值一览表 噪声限值(dB(A)). 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-7 噪声排放限值限一览表 边界外声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; ≤65; ≤55. 4、固废 一般工业固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求和相关要求执行。” 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 实施污染物排放总量控制是污染控制管理的重要举措，污染物排放应在确保满足达标排放的前提下，排放总量还需满足区域的污染物排放总量控制目标。项目总量控制污染物排放见下表。 表3-8 总量控制污染物排放表 类别; 污染因子; 排放量t/a; 排放去向. 废气; 臭气浓度; DA001（炒制天然气燃烧废气、炒制废气）; 少量; 大气环境. 颗粒物; 0.031. SO2; 0.002. NOx; 0.003. 颗粒物; DA002（粉碎粉尘）; 0.029. SO2; DA003（蒸汽发生器天然气燃烧废气）; 0.009. NOx; 0.014. 颗粒物; 0.006. 非甲烷总烃; DA004（食堂油烟）; 少量. 油烟; 少量. 废水; pH; 允许排入环境的量; /; 嘉陵江. COD; 允许排入环境的量; 0.267. BOD5; 允许排入环境的量; 0.089. SS; 允许排入环境的量; 0.089. 氨氮; 允许排入环境的量; 0.067. 动植物油; 允许排入环境的量; 0.013. TP; 允许排入环境的量; 0.004. TN; 允许排入环境的量; 0.089. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 本项目需对该场地进行平场，然后进行基础施工、建筑主体施工。施工期需要使用大型施工机具，产生的施工噪声、废气、废水对周边环境影响较大。 （1）大气环境影响保护措施 ①施工粉尘 为减轻施工粉尘对周围空气环境影响，根据“重庆市城乡建设委员会关于印发《进一步加强城市施工扬尘污染专项整治工作方案》的通知”（渝建发〔2015〕45 号），建设单位应采取确实有效扬尘控制措施： 1）渣土密闭运输。施工现场渣土运输车辆应采用密闭车辆，车辆离场时保证密闭措施到位，不得冒装，防止运输中“抛、洒、滴、漏”影响市容环境。 2）车辆冲洗。工地进出口必须设置洗车池、冲洗槽、沉砂井、排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪或工具式冲洗设施。工地出口的车辆冲洗位置保证夜间照明，车辆离场前必须进行冲洗作业，不得带泥上路。 3）易扬尘物质处置。施工现场的土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料以及48小时不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖。 4）施工湿法作业。施工场内道路、砂浆搅拌场所以及进行土方开挖、爆破、拆除、切割作业时应采取洒水降尘措施或设置喷淋设施。 5）工地周围按规范要求设置不低于1.8米的围墙或者硬质密闭围挡；本项目施工内容比较简单，施工时间较短，只要加强管理，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围环境的影响将随施工的结束而消失。 ②施工废气 本项目室内装修过程中将会产生非甲烷总烃废气。这些物质对人体和环境均有害。环评建议业主选取合格、环保的装修材料。可有效减少装修过程中废气对周边环境的影响。 （2）地表水环境保护措施 施工期废水主要是生活污水和施工废水。生活污水依托周边现有设施收集处理后通过已有的污水管网进入园区污水处理厂，不会对地表水体造成明显影响。施工废水经过沉淀池处理后回用于施工，对环境影响较小。 （3）噪声环境保护措施 本项目室外施工时，大型施工机具如打桩机等施工噪声对周边环境影响较大，施工时应尽量避免造成大的噪声影响。项目施工期噪声环境影响是短暂可恢复的，随着施工结束其对环境影响也随之消失。 项目应采取必要的措施将噪声控制在最低水平，具体措施如下：①在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械设备的保养；安排技术好的工人进行操作，以减少噪声影响。 ②加强施工设备管理，尽量减少高噪声向外传播。 ③合理安排施工时间，高噪声施工设备仅限于昼间作业，且12：00-14:00时段禁止进行高噪声施工，夜间22：00～次日6：00之间严禁施工。 ④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。 （4）固体废物保护措施 施工期的生活垃圾由市政环卫部门统一收运；废弃包装袋等废弃物统一收集后外售资源回收利用站。 （5）生态保护措施 ①施工期内，应合理安排地基工程的施工时间，场地平整、基坑开挖等土石方施工期应尽量选择在无雨天实施，暴雨天应停止基坑开挖作业。施工现场土方挖填量平衡设计，减少土方堆放量。 ②施工完成后，及时进行地面硬化和绿化工作。 通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，本项目建设对生态环境的影响是可接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期大气环境影响和保护措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）大气污染物源强分析 项目运营期产生的废气主要为净选粉尘G1、干燥废气G2、实验室废气G3、蒸煮废气G4、炒制天然气燃烧废气G5、炒制废气G6、粉碎粉尘G7、煎煮煎废气G8、浓缩废气G9、投料粉尘G10、烘干废气G11、抛光粉尘G12、磨光粉尘G13、蒸汽发生器天然气燃烧废气G14及食堂油烟G15。 （1）净选粉尘G1 项目外购原材料极少部分需采用变频卧式风选机进行净选，主要将原料中废薄膜等杂质进行选出，选出过程将产生极少量粉尘。根据工程分析，净选过程粉尘产生量约0.005t/a，产生的净选粉尘在车间内无组织排放。 （2）干燥废气G2 项目干燥工序采用蒸汽进行间接加热，加热过程药材中水分将会被蒸发，同时会伴有药材本身味道（以臭气浓度表征）。产生的水蒸气及药材异味（臭气浓度）极少，在车间内无组织排放。 （3）实验室废气G3 项目需对每批次原辅料及产品进行质量成分检验及性状鉴别，项目质检过程中需使用少量化学试剂，根据项目检验指标及所使用检验试剂类别，主要为甲醇、乙醇、乙腈等。检验过程中有少量有机废气、酸性废气及碱性废气，根据建设单位提供资料，检验试剂用量极少，挥发量较少，且操作均在通风橱内进行，产生的废气经通风橱收集后在厂区内无组织排放，本次评价不进行定量分析。 （4）蒸煮废气G4 项目蒸煮工序采用蒸汽进行间接加热，加热过程药材中水分将会被蒸发，同时会伴有药材本身异味（以臭气浓度表征）。同时黄精及熟地黄类药材加工过程需添加黄酒及食醋，蒸煮过程黄酒及食醋会挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据建设单位提供资料，黄酒用量约0.2t/a，其纯度约14~20°，本次评价取20°，挥发量以50%计，食醋用量约0.2t/a，蒸煮过程挥发量以5%计，则蒸煮过程非甲烷总烃产生量约0.03t/a。 蒸煮过程产生的大气污染物极少，在车间内无组织排放。 （5）炒制天然气燃烧废气G5及炒制废气G6 麸炒苍术及酒川芎类药材加工过程需进行炒制，干药材炒制过程会产生粉尘及药材本身异味（臭气浓度）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“273中药饮片加工行业系数手册”，项目仅麸炒苍术及酒川芎类药材需进行炒制，麸炒苍术及酒川芎类药材产能约150t/a，炒制过程粉尘产生系数取值为2.69kg/t-中药饮片，则炒制过程粉尘产生量为0.404t/a。 根据建设单位提供资料，项目炒制工序采用燃烧机燃烧天然气进行提供热能，燃烧介质与锅炉燃烧介质相同，燃烧机燃烧原理与锅炉燃烧机燃烧原理相似，故本次评价炒制工序天然气燃烧过程污染物产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册进行核算。 根据建设单位提供资料，炒制工序运行时间为4h/d（1200h/a）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册进行核算，项目天然气烟气量排放系数为107753m3/万m3-原料，项目炒制天然气用量为1.5万m3/a，则炒制天然气燃烧烟气产生量为161630Nm3/a。 天然气燃烧排放系数详见下表。 表4-1 天然气燃烧排污系数 污染物指标; 单位; 产污系数; 依据; 备注. 工业废气量; Nm3/万m3-原料; 107753; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》环境部公告2021年第24号中锅炉产排污量核算系数手册; /. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S （即2）; 项目S取100. NOX; kg/万m3-原料; 3.03*; /. 颗粒物; kg/万m3-原料; 1.4; 《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）; /. *项目炒制天然气燃烧采用低氮燃烧器，低氮燃烧器能够降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量。 表4-2 项目天然气燃烧废气产生及排放一览表 排放源名称; 用气量万m3/a; 烟气量m3/a; 产生情况. mg/m3; kg/h; t/a. 天然气燃烧; SO2; 1.5; 161630（135m3/h）; 18.52; 0.003; 0.003. NOx; 28.06; 0.004; 0.005. 颗粒物; 12.96; 0.002; 0.002. 项目在炒制工序上方设置集气罩对炒制工序产生的废气进行收集，根据简明通风设计手册，集气罩抽风量计算公式如下： Q=K*P*h*V0 式中：Q——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，取0.5m/s； K——安全系数，取1.4； P——罩口周长； h——污染源离罩口的距离，0.4m。 项目集气罩周长约为6m。经计算，炒制工序集气罩风量约为6000m3/h。炒制过程产生的废气经集气罩收集（收集效率以75%计）至配套布袋除尘器（处理效率以90%计）处理达标后通过15m高（DA001）排气筒排放。炒制废气污染物产排情况详见下表。 表4-3 炒制废气污染物产、排情况一览表 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 废气量m3/h. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 臭气浓度; /; /; 少量; 集气罩收集+布袋除尘器; /; /; 少量; 6135. 颗粒物; 41.43; 0.254; 0.305; 4.24; 0.026; 0.031. SO2; 0.31; 0.002; 0.002; 0.31; 0.002; 0.002. NOx; 0.46; 0.003; 0.003; 0.46; 0.003; 0.003. 臭气浓度; /; /; 少量; 加强通风; /; /; 少量; 无组织. 颗粒物; /; /; 0.101; /; /; 0.101. SO2; /; /; 0.001; /; /; 0.001. NOx; /; /; 0.002; /; /; 0.002. （6）粉碎粉尘G7 主要为矿石类药材、院内制剂（丸剂、散剂）生产过程需对药材进行粉碎处理，需进行粉碎物料约55t/a，根据章节2物料衡算，粉碎粉尘产生量约0.825t/a（1.103kg/h，306.40mg/m3），项目共设备3台粉碎机，粉碎机工作能力合计约105kg/h，则粉碎工序作业时间为524h/a， 项目粉碎机均配套集气罩对废气进行收集，根据简明通风设计手册，集气罩抽风量计算公式如下： Q=K*P*h*V0 式中：Q——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，取0.5m/s； K——安全系数，取1.4； P——罩口周长； h——污染源离罩口的距离，0.4m。 项目共计设置3台粉碎机，项目不同型号粉碎机集气罩出口周长不同，项目集气罩总周长约3m，经计算粉碎机集气罩总风量约为3024m3/h，考虑废气收集过程风量损耗约20%，本次评价粉碎粉尘收集风量以3600m3/h考虑。 粉碎粉尘经集气罩收集（收集效率以70%计）至配套布袋除尘器（处理效率以95%计）处理达标后通过15m高排气筒排放。则粉碎粉尘排放量为0.029t/a，排放速率约0.055kg/h，排放浓度约15.37mg/m3。 未收集到的粉碎粉尘，在车间内无组织排放，则粉碎粉尘无组织排放量为0.247t/a。 （7）煎煮废气G8 中药煎煮过程采用电加热方式进行煎煮，煎煮过程在密闭高压煮锅内进行，煎煮过程无废气产生，仅为开盖取药过程，产生极少量水蒸气，同时会伴有药材本身味道（臭气浓度）。产生的水蒸气及药材异味（臭气浓度）极少，在车间内无组织排放。 （8）浓缩废气G9 院内制剂煎煮完成后药水泵入浓缩罐内，在浓缩罐内进行浓缩，浓缩过程将产生水蒸气，同时会伴有药材本身味道（臭气浓度）。浓缩过程产生的水蒸气经浓缩罐上方设置的管道进行收集后引至屋顶排放。 （9）投料粉尘G10 院内制剂（丸剂、颗粒剂）生产过程，将粉状物料投入三维混合机或槽型混合机时，将产生少量投料粉尘，根据章节2物料衡算，投料过程粉尘产生量约0.003t/a，产生的极少量投料粉尘在车间内无组织排放，本次评价不进行定量分析。 （10）烘干废气G11 项目院内制剂生产过程采用烘箱进行加热，加热方式为电加热，加热过程药材中少量水分将会被蒸发，同时会伴有药材本身味道（臭气浓度）。产生的水蒸气及药材异味（臭气浓度）极少，在车间内无组织排放。 （11）抛光粉尘G12、磨光粉尘G13 项目院内制剂（丸剂）烘干完成后在密闭滚筒式筛丸机内通过丸剂与丸剂间碰撞、摩擦对其表面进行抛光处理，抛光过程为密闭环境，仅为开盖时会产生极少量粉尘。院内制剂（颗粒剂）胶囊填充完成后采用胶囊磨光机利用设备内部“毛刷/绒布”等柔性研磨材料，在不损伤胶囊壳的前提下，通过适度摩擦将表面残留的粉末、毛絮等杂质去除，磨光过程为密闭环境，仅为开盖时会产生极少量粉尘。产生的抛光粉尘及磨光粉尘在车间内无组织排放，本次评价不进行定量分析。 （12）蒸汽发生器天然气燃烧废气G14 项目设置一台蒸汽发生器提供生产所需蒸汽。天然气燃烧过程产生的废气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。根据建设单位提供资料，蒸汽发生器运行时间为8h/d（2400h/a）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册进行核算，项目天然气烟气量排放系数为107753m3/万m3-原料，项目蒸汽发生器天然气用量4.5万m3/a，则蒸汽发生器天然气燃烧烟气产生量为484889Nm3/a。 天然气燃烧排放系数详见下表。 表4-4 天然气燃烧排污系数 污染物指标; 单位; 产污系数; 依据; 备注. 工业废气量; Nm3/万m3-原料; 107753; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》环境部公告2021年第24号中锅炉产排污量核算系数手册; /. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S （即2）; 项目S取100. NOX; kg/万m3-原料; 3.03*; /. 颗粒物; kg/万m3-原料; 1.4; 《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）; /. *项目锅炉采用使用低氮燃烧器，低氮燃烧器能够降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量。 表4-5 项目天然气燃烧废气产生及排放一览表 排放源名称; 用气量 万m3/a; 烟气量; 产生量; 去除 效率; 排放量. t/a; mg/m3; mg/m3; kg/h; t/a. 天然气燃烧; SO2; 4.5; 484889m3/a，202m3/h; 0.009; 18.56; /; 18.56; 0.004; 0.009. NOx; 0.014; 28.13; /; 28.13; 0.006; 0.014. 颗粒物; 0.006; 13.00; /; 13.00; 0.003; 0.006. 项目蒸汽发生器燃烧机采用低氮燃烧技术，在燃烧机排气口设置支管收集天然气燃烧废气，废气经收集后通过8m高（DA003）排气筒排放。 （13）食堂油烟G15 本项目设食堂1座，以天然气为燃料，产生的餐饮油烟主要污染物为油烟和非甲烷总烃，产生浓度分别为油烟10mg/m3、非甲烷总烃约40mg/m3。采用高效油烟净化器对其处理，油烟处理效率约90%、非甲烷总烃处理效率约75%，处理后的油烟浓度低于1mg/m3、非甲烷总烃浓度低于10mg/m3。经油烟净化器处理达标后由专用烟道引至屋顶排放。 项目运营期产生的大气污染物详见下表。 |

表4-6 运营期大气污染物产、排情况一览表

| 编号 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 排放情况 |  |  | 排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 编号 | 废气量m3/h | 内径/m |
| G1 | 净选粉尘 | 颗粒物 | / | / | 少量 | 加强通风 | / | / | 0.005 | 无组织 |  |  |
| G2 | 干燥废气 | 臭气浓度 | / | / | 少量 |  | / | / | 少量 |  |  |  |
| G3 | 实验废气 | VOCS | / | / | 少量 |  | / | / | 少量 |  |  |  |
| G4 | 蒸煮废气 | 臭气浓度 | / | / | 少量 |  | / | / | 少量 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.03 |  | / | / | 0.03 |  |  |  |
| G5、G6 | 炒制天然气燃烧废气、炒制废气 | 臭气浓度 | / | / | 少量 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | / | / | 少量 | DA001 | 6135 | 0.4 |
|  |  | 颗粒物 | 41.43 | 0.254 | 0.305 |  | 4.24 | 0.026 | 0.031 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 0.31 | 0.002 | 0.002 |  | 0.31 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.46 | 0.003 | 0.003 |  | 0.46 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |
| G7 | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 306.40 | 1.103 | 0.825 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 15.37 | 0.055 | 0.029 | DA002 | 3600 | 0.4 |
| G8 | 煎煮废气 | 臭气浓度 | / | / | 少量 | 加强通风 | / | / | 少量 | 无组织 |  |  |
| G9 | 浓缩废气 | 臭气浓度 | / | / | 少量 | 收集后超屋顶排放 | / | / | 少量 | 超屋顶排放 |  |  |
| G10 | 投料粉尘 | 颗粒物 | / | / | 0.003 | 加强通风 | / | / | 0.003 | 无组织 |  |  |
| G11 | 烘干废气 | 臭气浓度 | / | / | 少量 |  | / | / | 少量 |  |  |  |
| G12、G13 | 抛光粉尘、磨光粉尘 | 颗粒物 | / | / | 少量 |  | / | / | 少量 |  |  |  |
| G14 | 蒸汽发生器天然气燃烧废气 | SO2 | 18.56 | 0.004 | 0.009 | 8m高排气筒排放 | 18.56 | 0.004 | 0.009 | DA003 | 202 | 0.1 |
|  |  | NOx | 28.13 | 0.006 | 0.014 |  | 28.13 | 0.006 | 0.014 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 13.00 | 0.003 | 0.006 |  | 13.00 | 0.003 | 0.006 |  |  |  |
| G15 | 食堂油烟 | 非甲烷总烃 | 40 | / | / | 油烟净化器+超屋顶排放 | 10 | / | / | DA004 | / | / |
|  |  | 油烟 | 10 | / | / |  | 1 | / | / |  |  |  |
| 厂界 |  | 臭气浓度 | / | / | 少量 | 加强通风 | / | / | 少量 | 无组织 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / | 0.356 |  | / | / | 0.356 |  |  |  |
|  |  | SO2 | / | / | 0.001 |  | / | / | 0.001 |  |  |  |
|  |  | NOx | / | / | 0.002 |  | / | / | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.03 |  | / | / | 0.03 |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废气治理设施可行性分析 炒制废气：项目运营期产生的炒制废气经集气罩收集至配套布袋除尘器处理达标后通过15m高（DA001）排气筒排放；粉碎粉尘经集气罩收集至配套布袋除尘器处理达标后通过15m高（DA002）排气筒排放。 袋式除尘器是一种干式高效除尘器，是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截，细微的尘粒(粒径为1um或更小)则受气体分子冲击不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。袋式除尘器按其清灰方式的不同可分为：振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等五种类型。脉冲清灰袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上应用最为广泛的除尘装置。 为提高并保证项目除尘器的除尘效率，项目采用针刺毡滤袋，纤维结构控制好，滤袋的容尘量、阻力精细，性能优良可靠；并且袋式除尘器能降低总量排放附属设备少，投资省；能捕集比电阻高的粉尘；袋式除尘器性能稳定可靠，对负荷变化适应性好，运行管理简便，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用。 炒制废气及粉碎粉尘经各自集气罩收集至各自配套布袋除尘器处理达标后排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）中表B.1 废气治理可行技术参考表中炮制单元，项目炒制废气采用布袋除尘器处理废气治理技术属于可行技术。 （3）排放口基本情况 项目废气排放口基本情况，详见下表。 表4-7 废气有组织排放基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 高度（m）; 内径 （m）; 风速 （m/s）; 温度 （℃）. 经度; 维度. DA001; 炒制天然气燃烧废气及炒制废气; 一般排放口; 106.170294824; 29.560769480; 15; 0.4; 15.55; 40. DA002; 粉碎粉尘; 106.170183429; 29.560752983; 15; 0.4; 12; 25. DA003; 蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒; 106.170322826; 29.560870867; 8; 0.1; 12.38; 200. DA004; 食堂废气排气筒; 超屋顶排放. （4）大气污染物排放核算 项目大气污染物排放量核算表，详见下表。 表4-8 大气污染物有组织排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量t/a; 核算排放速率kg/h; 核算排放浓度mg/m3. 1; DA001; 臭气浓度; 少量; /; /. 2; 颗粒物; 0.031; 0.026; 4.24. 3; SO2; 0.002; 0.002; 0.31. 4; NOx; 0.003; 0.003; 0.46. 5; DA002; 颗粒物; 0.029; 0.055; 15.37. 6; DA003; SO2; 0.009; 0.004; 18.56. 7; NOx; 0.014; 0.006; 28.13. 8; 颗粒物; 0.006; 0.003; 13.00. 9; DA004; 非甲烷总烃; /; /; 10. 10; 油烟; /; /; 1. 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂界; 车间; 臭气浓度; 加强通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 20（无量纲）; 少量. 2; 颗粒物; 1.0; 0.356. 3; SO2; 0.4; 0.001. 4; NOx; 0.12; 0.002. 5; 非甲烷总烃; 4.0; 0.03. （5）监测计划 按照相关法律法规和技术规范，建设单位应组织开展环境监测活动。监测重点是对新建项目投产后的污染源进行监测，建设单位可委托具有资质的检（监）测机构开展监测。 项目属于中药饮片加工及保健食品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于登记管理。参考《排污单位自行监测技术指南—中药、生物药品制造、化学药品制剂制造业》（HJ1256—2022）及《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019）相关要求，项目营运期废气监测计划详见下表。 表4-10 运营期环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 有组织; DA001排气筒出口; 臭气浓度、颗粒物、SO2、NOX; 竣工验收1次，运营期每半年1次（臭气浓度有组织排放每半年检测一次，食堂废气每年监测1次）. DA002排气筒出口; 颗粒物. DA003排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOX. DA004排气筒出口; 非甲烷总烃、油烟. 无组织; 厂界; 臭气浓度、颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃. 2、运营期地表水环境影响和保护措施 （1）废水源强及产、排污核算 项目运营期内，外排废水主要为清洗废水、离子树脂再生反冲洗废水、设备清洗废水、实验设备清洗废水、食堂废水及生活污水等。 生产废水经厂区自建一体化废水处理站（采用“调节+水解酸化+曝气生物滤池”工艺，处理规模3m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，食堂废水经隔油池预处理后与处理后的生产废水、浓水及生活污水一并进入厂区自建生化池（处理规模15m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入南溪组团A区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，最后进入嘉陵江。 根据前文表2-2分析可知，项目运营期生活污水产、排情况，详见下表。 表4-11 废水污染物产、排情况一览表 废水种类及废水量; 污染物; 产生情况; 排入管网; 排入环境. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 清洗废水720m3/a; COD; 800; 0.576; /; /; /; /. BOD5; 500; 0.360; /; /; /; /. SS; 450; 0.324; /; /; /; /. 氨氮; 25; 0.018; /; /; /; /. TP; 10; 0.007; /; /; /; /. TN; 50; 0.036; /; /; /; /. 浓水、纯水制备反冲洗废水及离子树脂再生反冲洗废水8.587m3/a; COD; 80; 0.0007; /; /; /; /. 氨氮; 20; 0.0002; /; /; /; /. 设备清洗废水108m3/a; COD; 800; 0.086. BOD5; 400; 0.043. SS; 500; 0.054. 氨氮; 25; 0.003. TP; 5; 0.0005. TN; 100; 0.011. 实验设备清洗废水2.7m3/a; COD; 600; 0.002; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.001; /; /; /; /. SS; 300; 0.0008; /; /; /; /. TP; 3; 0.0001; /; /; /; /. TN; 50; 0.0001; /; /; /; /. 球磨废水13.5m3/a; COD; 800; 0.011; /; /; /; /. BOD5; 500; 0.007; /; /; /; /. SS; 450; 0.006; /; /; /; /. TP; 10; 0.0001; /; /; /; /. TN; 50; 0.0007; /; /; /; /. 生产废水合计852.787m3/a; COD; 792; 0.676; /; /; /; /. BOD5; 482; 0.411; /; /; /; /. SS; 451; 0.385; /; /; /; /. 氨氮; 25; 0.021; /; /; /; /. TP; 9; 0.008; /; /; /; /. TN; 56; 0.048; /; /; /; /. 食堂废水540m3/a; pH; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 500; 0.324; /; /; /; /. BOD5; 300; 0.162; /; /; /; /. SS; 400; 0.216; /; /; /; /. 氨氮; 30; 0.016; /; /; /; /. 动植物油; 150; 0.081; /; /; /; /. 生活污水3078m3/a; pH; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 500; 0.608; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.540; /; /; /; /. SS; 400; 0.540; /; /; /; /. 氨氮; 45; 0.061; /; /; /; /. 综合废水4457.287m3/a; pH; 6~9; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 557; 2.485; 450; 2.006; 60; 0.267. BOD5; 405; 1.804; 400; 1.783; 20; 0.089. SS; 411; 1.832; 400; 1.783; 20; 0.089. 氨氮; 39; 0.176; 35; 0.156; 15; 0.067. 动植物油; 18; 0.081; 15; 0.067; 3; 0.013. TP; 2; 0.008; 2; 0.009; 1; 0.004. TN; 11; 0.048; 10; 0.045; 20; 0.089. （2）废水处理措施分析 项目采用雨污分流制，雨水排入园区雨水管网。生产废水经厂区自建一体化废水处理站（采用“调节+水解酸化+曝气生物滤池”工艺，处理规模3m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，食堂废水经隔油池预处理后与处理后的生产废水、浓水及生活污水一并进入厂区自建生化池（处理规模15m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入南溪组团A区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，最后进入嘉陵江。 生产废水处理设施可行性分析：项目运营期废水主要为清洗废水、浓水、离子树脂再生反冲洗废水、煮锅清洗废水、实验设备清洗废水、设备清洗废水、食堂废水及生产污水。 废水处理工艺流程详见下图。 图4-1 废水处理工艺流程示意图 工艺流程说明： 调节池：污水的水质和水量在不同时间会有很大波动，调节池的作用就是通过储存和混合污水，使后续处理工艺能够在相对稳定的条件下运行。避免水质、水量的大幅度变化对后续处理单元造成冲击，保证处理效果的稳定性。废水在调节池中，污水流速减缓，一些大颗粒的悬浮物和泥沙等会自然沉淀到池底，可通过定期排泥将其去除，减轻后续处理单元的处理负荷。 水解酸化池：废水进入水解酸化池中，污水中的污染物在水解细菌的作用下，被分解为较小分子的有机物，如葡萄糖、氨基酸、脂肪酸等。这个过程将不溶性的有机物转化为可溶性有机物，提高了污水的可生化性。 水解产生的小分子有机物在产酸菌的作用下进一步转化为挥发性脂肪酸（VFA），如乙酸、丙酸、丁酸等，同时也会产生少量的醇类、二氧化碳和氢气等。酸化过程为后续的好氧生化处理提供了更易被微生物利用的底物。 曝气生物滤池：物理过滤作用：曝气生物滤池内填充有大量的滤料，如陶粒、活性炭等。污水通过滤料层时，滤料的孔隙能够截留污水中的悬浮固体和胶体物质，使污水得到初步的物理净化。 生物降解作用：滤料表面附着生长着大量的微生物，在曝气的条件下，污水中的有机物、氨氮等污染物与微生物充分接触。好氧微生物利用空气中的氧气将有机物分解为二氧化碳和水，将氨氮氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮，从而达到去除污染物的目的。 隔油池：因油和水的密度不同，油的密度一般小于水，因此在静止状态下，油会浮在水面上，而水则处于下层。隔油池通过设置较大的容积和合理的水流通道，使污水在池中缓慢流动，为油和水的重力分离提供足够的时间。污水进入隔油池后，流速降低，油滴在浮力作用下逐渐上浮至水面，形成浮油层，而水则带着其他杂质继续在下层流动。 生化池：污水在无氧或低氧的环境下运行。厌氧微生物在厌氧池中分解有机物，产生甲烷、二氧化碳等气体，同时将一些难降解的有机物转化为易降解的有机物。在缺氧池中，反硝化细菌利用污水中的有机物作为电子供体，将硝酸盐氮还原为氮气，实现脱氮的目的。 项目运营期产生的废水经上述工艺处理后，出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）中表B.2 废水治理可行技术参考表中生产废水，项目运营期生产废水采用调节+水解酸化+曝气生物滤池工艺，废水治理技术属于可行技术。 园区污水处理厂依托可行性分析：南溪组团A区污水处理厂处理规模2万m3/d，采用A/O处理工艺，主要对园区投产企业的生活污水、生产废水及公共设施、交通设施等产生的生活污水进行处理，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B级标准。污水处理厂于2014年8月开工建设，2017年8月进行了调试，目前园区污水管完善，所有企业均能进入园区污水处理厂。根据园区污水处理厂运行记录，目前园区污水剩余处理能力约7000~7500m3/d，能满足项目需求。 项目属于南溪组团A区污水处理厂收水范围内且项目周边污水管网已完善，本项目营运期生产废水产生量较小，主要以非持久性有机污染物为主，水质成分较简单，污染物浓度低，不会对污水处理厂造成冲击负荷，废水经园区处理厂深度处理后排放是可行的。 表4-12 项目废水类型、污染物及污染治理设施表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP、TN; 南溪组团A区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW 01; 隔油池+生化池+一体化废水处理站; 隔油+生化+调节+水解酸化+曝气生物滤池; DW 001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口地理坐标; 废水排放量/t/a; 排放去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; 106.170129707; 29.561104542; 4457.287; 南溪组团A区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; 南溪组团A区污水处理厂; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP、TN; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标. 表4-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放标准. 名称; 浓度限值. 1; DW001; pH; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标; 6~9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. 氨氮; 15. 动植物油; 3. TP; 1. TN; 20. 表4-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; pH; 6~9; /; /. COD; 60; /; 0.267. BOD5; 20; /; 0.089. SS; 20; /; 0.089. 氨氮; 15; /; 0.067. 动植物油; 3; /; 0.013. TP; 1; /; 0.004. TN; 20; /; 0.089. （3）监测计划 按照相关法律法规和技术规范，建设单位应组织开展环境监测活动。监测重点是对新建项目投产后的污染源进行监测，建设单位可委托具有资质的检（监）测机构开展监测。 根据《排污单位自行监测技术指南—中药、生物药品制造、化学药品制剂制造业》（HJ1256—2022）及《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-中成药生产》（HJ1064—2019）相关要求，项目营运期废水监测计划如表4-16。 表4-16 运营期环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废水; 废水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP、TN; 竣工验收1次，运营期2次/年（动植物油1次/年）. 3、运营期声环境影响分析及防治措施 项目运营期噪声主要来源于生产车间内的机械设备运行过程产生的噪声，本项目噪声源强调查清单详见下表。 |
| --- | --- |

表4-17 噪声源强调查清单（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声压级/距声源距离（dB（A）/m） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） |
| 1 | 生产厂房 | 变频卧式风选机 | FX-500 | 80/1 | 建筑隔声、基础减振 | 20.2 | 34.6 | 1.2 | 109（东） | 39.25 | 昼间 | 20 | 32.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（南） | 38.42 |  |  | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63（西） | 44.01 |  |  | 20.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110（北） | 39.17 |  |  | 34 |
| 2 |  | 数控复式切药机 | SQY-300 | 80/1 |  | 21.5 | 34.5 | 1.2 | 118（东） | 38.56 |  | 20 | 33.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54（西） | 45.35 |  |  | 20.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 34 |
| 3 |  | 数控复式切药机 |  | 80/1 |  | 21.3 | 29.5 | 1.2 | 116（东） | 38.71 |  | 20 | 27.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 18.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56（西） | 45.04 |  |  | 15.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 28.2 |
| 4 |  | 数控复式切药机 |  | 80/1 |  | 21.3 | 26.1 | 1.2 | 114（东） | 38.86 |  | 20 | 27.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 18.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58（西） | 44.73 |  |  | 15.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 28.2 |
| 5 |  | 智能切片机 | SXZ-460 | 80/1 |  | 21.3 | 22.4 | 1.2 | 112（东） | 39.02 |  | 20 | 27.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 18.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60（西） | 44.44 |  |  | 15.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 27.8 |
| 6 |  | 智能切片机 |  | 80/1 |  | 21.1 | 18.5 | 1.2 | 110（东） | 39.17 |  | 20 | 22.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 13.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60（西） | 44.44 |  |  | 10.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 22.4 |
| 7 |  | 智能切片机 |  | 80/1 |  | 21.5 | 14.6 | 1.2 | 108（东） | 39.33 |  | 20 | 22.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 13.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60（西） | 44.44 |  |  | 10.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 22 |
| 8 |  | 数控直切式切药机 | SQYJ-200 | 80/1 |  | 21.5 | 10.4 | 1.2 | 106（东） | 39.49 |  | 20 | 22.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 13.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60（西） | 44.44 |  |  | 10.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 21.7 |
| 9 |  | 多功能切药机 | XP-380 | 80/1 |  | 21.3 | 7.0 | 1.2 | 104（东） | 39.66 |  | 20 | 22.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108（南） | 39.33 |  |  | 13.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60（西） | 44.44 |  |  | 10.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120（北） | 38.42 |  |  | 21.4 |
| 10 |  | 脱皮机 | TP-300 | 80/1 |  | 21.3 | 3.3 | 1.2 | 117（东） | 38.64 |  | 20 | 22.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115（南） | 38.79 |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57（西） | 44.88 |  |  | 10.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113（北） | 38.94 |  |  | 21.1 |
| 11 |  | 中药破碎机 | PS-400 | 80/1 |  | 21.5 | -0.6 | 1.2 | 111（东） | 39.09 |  | 20 | 27.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106（南） | 39.49 |  |  | 19.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63（西） | 44.01 |  |  | 15.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124（北） | 38.13 |  |  | 25.8 |
| 12 |  | 颚式破碎机 | PSJ-125 | 85/1 |  | 21.6 | -5.3 | 1.2 | 114（东） | 43.86 |  | 20 | 27.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105（南） | 44.58 |  |  | 19.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59（西） | 49.58 |  |  | 15.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125（北） | 43.06 |  |  | 25.5 |
| 13 |  | 筛选机 | SX-3 | 80/1 |  | 21.3 | -9.9 | 1.2 | 135（东） | 37.39 |  | 20 | 27.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90（南） | 40.92 |  |  | 19.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38（西） | 48.40 |  |  | 15.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134（北） | 37.46 |  |  | 25.2 |
| 14 |  | 轧扁机 | ZYJ-200 | 80/1 |  | 21.4 | -14.3 | 1.2 | 61（东） | 44.29 |  | 20 | 32.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89（南） | 41.01 |  |  | 24.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110（西） | 39.17 |  |  | 20.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153（北） | 36.31 |  |  | 29.9 |
| 15 |  | 球磨机 | / | 75/1 |  | 21.2 | -19.0 | 1.2 | 59（东） | 39.58 |  | 20 | 32.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89（南） | 36.01 |  |  | 24.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111（西） | 34.09 |  |  | 20.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153（北） | 31.31 |  |  | 29.6 |
| 16 |  | 摇摆式颗粒机 | YK160 | 80/1 |  | 21.2 | -21.7 | 1.2 | 128（东） | 37.86 |  | 20 | 32.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191（南） | 34.38 |  |  | 24.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48（西） | 46.38 |  |  | 20.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36（北） | 48.87 |  |  | 29.4 |
| 17 |  | 三维混合机 | SWH-50 | 80/1 |  | 21.3 | -24.7 | 1.2 | 135（东） | 37.39 |  | 20 | 32.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198（南） | 34.07 |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41（西） | 47.74 |  |  | 20.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29（北） | 50.75 |  |  | 29.1 |
| 18 |  | 槽型混合机 | CH-200 | 80/1 |  | 24.8 | 29.5 | 1.2 | 133（东） | 37.52 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198（南） | 34.07 |  |  | 27.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43（西） | 47.33 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29（北） | 50.75 |  |  | 39 |
| 19 |  | 粉碎机 | 350BS，粉干浸膏 | 80/1 |  | 24.6 | 26.1 | 1.2 | 119（东） | 38.49 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205（南） | 33.76 |  |  | 27.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57（西） | 44.88 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27（北） | 51.37 |  |  | 38.6 |
| 20 |  | 制丸机 | WZ-120 | 85/1 |  | 24.4 | 22.2 | 1.2 | 120（东） | 43.42 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185（南） | 39.66 |  |  | 27.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55（西） | 50.19 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46（北） | 51.74 |  |  | 38.2 |
| 21 |  | 滚筒式筛丸机 | SWJ-II | 80/1 |  | 24.3 | 18.5 | 1.2 | 116（东） | 38.71 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202（南） | 33.89 |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61（西） | 44.29 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30（北） | 50.46 |  |  | 37.8 |
| 22 |  | 立式选丸机 | XW-I | 85/1 |  | 24.2 | 14.7 | 1.2 | 122（东） | 43.27 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193（南） | 39.29 |  |  | 28.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54（西） | 50.35 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38（北） | 53.40 |  |  | 37.4 |
| 23 |  | 沸腾干燥制粒机 | FL-60 | 80/1 |  | 24.1 | 10.3 | 1.2 | 124（东） | 38.13 |  | 20 | 37.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197（南） | 34.11 |  |  | 28.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52（西） | 45.68 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32（北） | 49.90 |  |  | 37 |
| 24 |  | 整粒机 | ICM-150 | 85/1 |  | 24.3 | 6.8 | 1.2 | 125（东） | 43.06 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189（南） | 39.47 |  |  | 28.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52（西） | 50.68 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40（北） | 52.96 |  |  | 36.7 |
| 25 |  | 压片机 | ZPS8 | 80/1 |  | 24.3 | 3.4 | 1.2 | 112（东） | 39.02 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205（南） | 33.76 |  |  | 28.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64（西） | 43.88 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28（北） | 51.06 |  |  | 36.4 |
| 26 |  | 卫生离心泵 | BAW | 80/1 |  | 24.3 | -0.7 | 1.2 | 131（东） | 37.65 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196（南） | 34.15 |  |  | 28.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45（西） | 46.94 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.17 |  |  | 36.1 |
| 27 |  | 半自动液体灌装机 | AT-2G双头 | 80/1 |  | 24.5 | -5.5 | 1.2 | 100（东） | 40.00 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192（南） | 34.33 |  |  | 28.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76（西） | 42.38 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42（北） | 47.54 |  |  | 35.8 |
| 28 |  | 轧盖机 | 单头 | 85/1 |  | 24.6 | -9.9 | 1.2 | 109（东） | 44.25 |  | 20 | 39.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195（南） | 39.20 |  |  | 28.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67（西） | 48.48 |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38（北） | 53.40 |  |  | 35.5 |

表4-18 噪声源强调查清单（室外）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 污泥泵 | / | -74 | -24 | 1.2 | 85 | 基础减震、选用低噪声设备、定期维护 | 全天 |
| 2 | 炒制工序废气收集风机 | / | -44 | -47 | 0.5 | 80 | 基础减震、选用低噪声设备、定期维护 | 昼间 |
| 3 | 粉碎工序废气收集风机 |  | -52 | -68 | 0.5 | 80 | 基础减震、选用低噪声设备、定期维护 |  |

| 运营期大气环境影响和保护措施 | （2）厂界及声环境保护目标达标情况 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021），本项目选用附录B推荐B.1工业噪声预测计算模型对本项目噪声进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法公式如下： LP2= LP1—（TL+6） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2（T）+10lgS LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 预测点的预测等效声级（Leqg）： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 预测点的预测等效声级（Leqg）： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 本项目生产设备置于生产厂房内，生产设备主要采用建筑隔声、基础减振等降噪措施；经采取措施后，噪声值可降低15~20dB（A），各侧厂界处的噪声值详见下表。 表4-19 各侧昼间厂界噪声达标情况 单位：dB（A） 厂界; 厂界噪声; 标准值; 达标情况. 东厂界; 33.9; 昼间：65 夜间：55; 达标. 南厂界; 32.2. 西厂界; 39.9. 北厂界; 41.7. 根据预测结果可知，在优先选用低产噪设备，并加装减振基座，合理布局，将生产设备均置于厂房内，利用建筑围墙隔声，合理安排工作时间等降噪措施后，本项目运营期厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 综上，本项目运营期生产设备运行噪声对外环境影响较小。 （3）降噪措施 本环评要求建设单位拟采取严格的降噪措施和管理方式，具体采用的降噪措施有： ①合理布置声源，在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 ②对产生机械噪声的设备，在设备与地面之间安装减振装置，设备安装时注意动静平衡的调试，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损。 ③产生噪声的机电设备与地面柔性连接，设置隔振基础；对风机采取减振、隔声等降噪措施。 综上所述，本项目运营期噪声经采取评价提出的措施后，对周围环境不会产生明显的影响。 3）噪声污染措施 在满足生产工艺要求的前提下，尽量选用低噪声设备，做好设备维护保养；所有生产设备均设置于车间内，采取建筑隔声；另外，高噪声设备采取基础减振措施。 4）污染物监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定如下监测计划： 表4-20 噪声监测计划一览表 监测对象; 监测点; 监测因子; 监测时段与方法. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界; 厂界噪声; 验收时监测一次，运营期每季度1次. 4、固废 （1）源强核算 项目运营期内，固体废物主要为一般工业固废、危险废物、餐厨垃圾及生活垃圾。运营期固废产、排情况详见下表。 一般工业固废： 废包装袋S1：主要为原料脱包过程产生的废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装材料产生约0.3t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，收集后交由废旧物资回收单位处理。 杂质S2：根据物料平衡分析章节，项目运营期杂质产生量约2.96t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，收集后交当地环卫部门处置。 槽底沉渣S3：主要为清洗槽内产生的泥沙等，其产生量约0.3t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，收集后送垃圾填埋场处置。 药材边角料S4：根据物料平衡分析章节，项目运营期药材边角料产生量约1.15t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，收集后交外售中药加工单位。 不合格品S5：根据物料平衡分析章节，项目运营期不合格品产生量约1.395t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，收集后交当地环卫部门处置。 废河沙及麦麸S8：主要为炒制工序产生的废河沙及麦麸，其产生量约为1.2t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，收集后交由当地环卫部门。 中药渣S9：主要为煎煮生产线及院内制剂生产线煎煮加工完成后产生的中药渣，根据平衡分析，其产生量约61.5t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，收集后外售肥料厂处理。 废水处理站污泥S13：废水处理站污泥产生量约为1.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固体废物代码为273-099-S07，集中收集后外售有机肥厂制生物有机肥。 废树脂S16：主要为软水制备过程产生的废树脂，根据建设单位提供资料，废树脂产生量约为0.01t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S59，经厂区收集后外售废旧物资回收单位。 危险废物： 废化学品包装容器S6：主要为化学试剂使用完成后的容器瓶，其产生量约为0.01t/a；根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49 900-041-49类危险废物，经集中收集分类暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 高浓度废液S7：主要为实验室产生的实验废液及第一次容器清洗废液，其产生量约为0.14t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW06 900-402-06类危险废物，经集中收集分类暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 废矿物油S10：项目生产加工过程中需要用到润滑油对设备进行维护保养，根据建设单位提供资料，其产生量约0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废矿物油属于HW08 900-217-08类危险废物，经集中收集分类暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 废矿物油桶S11：废矿物油桶产生量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于HW08 900-249-08类危险废物，经集中收集分类暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 废含油棉纱手套S12：主要为维修保养过程中产生的废含油棉纱手套，产生量较少，约0.01t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废含油棉纱手套属于HW08 900-249-08类危险废物，经集中收集分类暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 生活垃圾S14：本项目营运期劳动定员100人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d 计算，则项目生活垃圾产生量为50kg/d（15t/a）；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S64，经收集后交由环卫部门统一处置。 餐厨垃圾S15：项目设置1个食堂，食堂餐厨垃圾按0.4kg/人·d计，共有职工100人，则餐厨垃圾产量为40kg/d（12t/a）；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-002-S61，由专用容器收集后交有相关资质的部门处理。 表4-21 固体废物产生情况一览表 固废类别及名称; 代码; 产生量; 处理措施. 一般工业固废; 废包装材料; 273-099-S59; 0.3; 交废旧物资回收单位. 杂质; 273-099-S59; 2.96; 交当地环卫部门. 槽底沉渣; 273-099-S59; 0.3; 送垃圾填埋场处置. 药材边角料及辅料边角料; 273-099-S59; 1.15; 外售中药加工单位. 不合格品; 273-099-S59; 1.395; 交当地环卫部门. 废河沙及麦麸; 273-099-S59; 1.2; 交当地环卫部门. 中药渣; 273-099-S59; 61.5; 外售肥料厂. 废水处理站污泥; 273-099-S07; 1.5; 外售有机肥厂. 废树脂; 273-099-S59; 0.01; 外售废旧物资回收单位. 危险废物; 废化学品包装容器; HW49 900-041-49; 0.01; 统一收集，集中分类暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置；. 高浓度废液; HW49 900-402-06; 0.14. 废矿物油; HW08 900-217-08; 0.3. 废矿物油桶; HW08 900-249-08; 0.02. 废含油棉纱手套; HW08 900-249-08; 0.01. 餐厨垃圾; 273-002-S61; 12; 交有资质单位. 生活垃圾; 273-099-S64; 15; 交当地环卫部门. 表4-22 项目危险废物汇总一览表 单位t 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废化学品包装容器; HW49; 900-041-49; 0.01; 检验; 固态; 化学物质; 化学物质; 30d; T/In; 危险废物处理资质单位收运、处置. 2; 高浓度废液; HW49; 900-402-06; 0.14; 液态; 化学物质; 化学物质; 1d; T，I，R. 3; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 0.3; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 180d; T，I. 4; 废矿物油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固态; 矿物油; 矿物油; 180d. 5; 废含油棉纱手套; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油; 180d. 合计; 0.48t/a. （2）固体废物管理要求 一般工业固废暂存间：项目于3#厂房外西侧设一个一般固废暂存间，建筑面积约10m2。一般固废暂存间应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单提出的环保要求：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。 危废贮存点：项目于3#厂房外西侧紧邻一般固废暂存间设1个危废贮存点，建筑面积约5m2，危险废物暂存区做好“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”六防措施，不同种类的危险废物分类堆放，并配备相应标识标牌；设置托盘，危险废物采取专用容器收集后，置于托盘内，防止各种含有液体类危险废物漫流或泄漏等。危险废物处置过程中应严格执行以下措施： （1）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，要求设置防渗层，采取“防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜或至少2mm厚其他人工材料”进行防渗处理，且渗透系数须≤10-10cm/s。并设置堵截泄漏的裙角，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 （2）设置危废管理台账，专人负责，做好危险废物进、出情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放 库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （4）危废贮存库按照危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）要求设置警示标志。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 （5）危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号）执行，在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收的环境保护行政主管部门，申请填写危废转移单，报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。 餐厨垃圾：经专用容器收集后交有资质单位处置。 生活垃圾：生活垃圾分类袋装收集后由当地环卫部门清运处置。 项目在严格采取以上措施情况下，运营期产生的各类固体废弃物均可实现清洁处理和处置，不会产生二次污染。 5、地下水、土壤环境影响分析 项目购置重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块进行项目建设，建设过程中对生产厂房进行地面水泥硬化处理。为避免项目对区域地下水和土壤的污染，本次环评要求建设单位采用分区防渗措施，将生产厂房内分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。分别采取不同的防控方案： （1）简单防渗区：办公区等。 防控方案：地面采取水泥硬化。 （2）一般防渗区：生产加工区、一般固废暂存区等。 防控方案：生产加工区、一般固废暂存区等一般防渗区采取水泥硬化并做防渗处理。 （3）重点防渗区：废水处理站、危废贮存点。 防控方案：做“六防”处理，铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；墙角涂刷环氧树脂漆，加强巡检，保留相应固废转运清单。 表4-23 分区防渗管控要求表 防渗分区; 防渗技术要求; 项目防渗区. 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb大于等于6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行；储存区上方设置托盘; 危险废物贮存间、废水处理站. 一般防渗区暂存区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般固废暂存间、生产加工区等. 简单防渗区; 一般地面硬化; 除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域. 6、生态 项目位于工业园区内，购置重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块进行项目建设，对当地的生态环境影响较小，建议生态环境维持现有水平。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防控措施。 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C，所使用的原辅材料和产品中涉及的有毒、易燃、易爆化学品较少。项目所涉及的风险物质暂储量均未超过临界量。建设项目环境风险物质识别情况及物质危险特性详见下表。 表4-24 项目环境风险识别情况一览表 风险源分布; 风险源; 风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 危废贮存点; 废矿物油; 油类物质; 泄漏、火灾; 包装桶破损，泄漏至围堰，围堰溢出进入雨水管网，最后进入地表水. 检验室; 各类化学品; 化学物质. 表4-25 风险物质数量表 序号; 风险物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 特性; 风险源点位. 1; 废矿物油; 0.3; 2500; 0.00012; 危害水环境; 危废贮存点. 2; 高浓度废液; 0.15; 50; 0.003. 3; 甲醇; 0.0025; 10; 0.00025; 检验室. 4; 乙腈; 0.004; 10; 0.0004. 5; 乙醚; 0.0005; 10; 0.00005. 6; 石油醚; 0.0005; 10; 0.00005. 7; 苯酚; 0.0005; 5; 0.0001. 8; 环己烷; 0.0005; 10; 0.00005. 3; 合计; 0.00402; /; /. 根据上表，项目风险物质q/Q值之和为0.00402＜1，该项目环境风险潜势为I，环境风险评价仅需进行简单分析。 （2）环境风险分析 1）泄漏事故分析 本项目运营期废矿物油堆放在专门设置的危废贮存库内。在不发生爆炸的情况下，泄漏的概率几乎为零。 在发生事故时，厂房地面采取了防渗防腐处理，能防止泄漏液体渗漏和腐蚀，同时，本环评要求危废贮存点存放采用托盘，四周设置集水沟。采取上述措施后均能将泄漏物质限定在库房内，对环境影响较小。 2）火灾爆炸事故影响分析 本项目发生泄漏后，如未及时发现及处理，遇到火源可能会引发火灾、爆炸等次生灾害，产生的大气污染物对周边环境空气造成影响。 （3）环境风险防范措施 项目采取的风险防控与应急措施见下表。 表4-26 危废贮存点环境风险防控与应急措施 风险单元; 采取的环境风险防控与应急措施. 危废贮存点; 地面为环氧树脂地坪、设置围堤或地沟、收集坑. 各类危险废物分区存放，周边张贴禁止火源的标志. 配备吸附棉、干粉灭火器等消防物资、防爆灯具，设专人值守. 在液态危废储存装置底部设置托盘. 检验室; 地面为环氧树脂地坪、设置围堤或地沟、收集坑. 通风橱柜周边张贴禁止火源的标志. 配备吸附棉、干粉灭火器等消防物资、防爆灯具，设专人值守. 在原料储存装置底部设置托盘. 厂区; 设置环保安全管理机构，建立环保安全管理制度，加强人员培训，预防环保、安全事故发生. （4）风险评价结论 综上所述，项目风险物质厂区储存量较小，对周围环境及人群带来的环境风险较小，在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目的环境风险可防可控，项目建设是可行的。 8、电磁辐射 项目不涉及射线设备，不涉及电磁辐射。 9、污染物“三本账”核算 搬迁完成后，企业污染源“三本账”情况，详见下表。 表 4-27企业污染源排放“三本账”一览表 单位：t/a 项目; 控制项目; 现有厂区 排放量; 本项目 排放量; “以新带老”削减; 项目实施后排放量; 排放量 增减. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃（t/a）; 0; 0; 0; 0; /. 颗粒物（t/a）; 0.06; 0.066; 0.06; 0.066; +0.006. SO2（t/a）; 0; 0.011; 0; 0.011; +0.011. NOx（t/a）; 0; 0.017; 0; 0.017; +0.017. 废水; COD（t/a）; 0.1866; 0.267; 0.1866; 0.267; +0.0804. 氨氮（t/a）; 0.0061; 0.067; 0.0061; 0.067; +0.0609. 固体物 （产生量）; 一般工业固体废物（t/a）; 20.18; 70.315; 20.18; 70.315; +50.135. 危险废物（t/a）; 0.05; 0.48; 0.05; 0.48; +0.43. 生活垃圾（含餐厨垃圾）（t/a）; 4.5; 27; 4.5; 27; +22.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（炒制天然气燃烧废气、炒制废气） | 臭气浓度、颗粒物、SO2、NOX | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单、《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
|  | DA002（粉碎粉尘） | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | DA003（蒸汽发生器天然气燃烧废气） | 颗粒物、SO2、NOX | 8m高排气筒排放 |  |
|  | DA004（食堂油烟） | 非甲烷总烃、油烟 | 油烟净化器+超屋顶排放 |  |
|  | 厂界 | 臭气浓度、颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 加强通风 |  |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP | 雨污分流制，雨水经厂区雨水管网进入园区雨水管网；生产废水经厂区自建一体化废水处理站（采用“调节+水解酸化+曝气生物滤池”工艺，处理规模3m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，食堂废水经隔油池预处理后与处理后的生产废水、浓水及生活污水一并进入厂区自建生化池（处理规模15 m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入南溪组团A区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，最后进入嘉陵江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标 |
| 声环境 | 噪声 | dB(A) | 选用高效低噪设备，建筑降噪、基础减振、距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：分类收集，交由市政环卫部门外运处置。餐厨垃圾：交有资质单位收运处置，危险废物：暂存于危废贮存点，定期交有危废处理资质的单位处置，设1处危废贮存点（位于3#厂房外西侧，建筑面积5m2），危废贮存库设“六防”处理措施，并张贴相应标识标牌；一般工业固废：暂存于一般固废暂存间，交由废旧物资回收单位处置；一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间（位于3#厂房外西侧，建筑面积10m2），张贴相应标识标牌，地坪做防渗处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | A、简单防渗区：办公区等。 防渗方案：地面采取水泥硬化。 B、一般防渗区：生产加工区、一般固废暂存间。 防渗方案：采取水泥硬化并做防渗处理。 C、重点防渗区：危废贮存点、废水处理站； 防渗方案：铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；危险废物贮存点、油品暂存区用定制托盘进行防渗或选择地面铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，墙角涂刷环氧树脂漆。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无（本项目不涉及） |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 制定完善的风险防范管理制度，成立应急事故处理部门；贮存危险物质时，贮存容器、方法、贮存量、环境等必须符合国家有关规定，要有专人保管。准备灭火器材及个人防护自救设备；危废贮存点区域为重点防渗区，采取重点防渗措施等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）环境管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）：排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行大气及水污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行。 本次评价要求建设单位：①设立专人负责环保，建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施；②对各种环保设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行；③本项目的环境管理主体责任为：本项目业主。④开展环境管理台账记录和执行标准编制及提交。⑤一般工业固体废物和危险废物在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生洒落和混入的情况，危险废物暂存间应按照 GB 18597 相关要求执行，有效防止临时存放过程中二次污染。 2）排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)以及重庆市环保局《重庆市排放污染物许可证管理办法》(渝环发[2001]559号)中《排污口规范化整治方案》要求，对项目排污口规整提出如下要求： 固定噪声排放源：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 固体废弃物：一般固体废弃物应设置专用贮存、堆放场地；危险废物设置专用收集贮存装置、暂存场地。暂存场地需防渗、防风、防雨；除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标。标志牌立于边界线上。本项目一般固废和危险废物堆放场分别设1个标志牌。 废气：项目生产过程中设置排气筒，应在排气筒设置采样平台及监测采样口，采样口设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源；排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。 |  |  |  |

# 六、结论

重庆青襄药业有限公司购置重庆市合川区高新区九峰组团HC23-003-14地块建设“青襄药业现代化中药生产平台和中药共享智慧药房建设项目”，占地面积33039m2。该项目符合国家和重庆市的现行产业政策，符合相关规划、选址要求。项目建成后，项目运营期按报告表中提出的环保措施进行治理、在确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显的影响，环境可以接受。 因此，从环境保护的角度来看，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃kg/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 颗粒物kg/a | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | +0.06 |
|  | 二氧化硫kg/a | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | +0.011 |
|  | 氮氧化物kg/a | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | +0.017 |
| 废水 | COD/t/a | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | +0.0804 |
|  | NH3-N/t/a | 0.0061 | 0.0061 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | +0.0609 |
| 一般工业固体废物/t/a |  | 20.18 | 20.18 | 0 | 70.315 | 70.315 | 70.315 | +50.135 |
| 危险废物/t/a |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | +0.43 |
| 生活垃圾（含餐厨垃圾）/t/a |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 27 | 27 | 27 | +22.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥--①