一、53#重庆旭建机械厂区东南侧外墙排口

该排口基本情况详见下表：

表41 53#“重庆旭建机械厂区东南侧外墙排口”基本信息

| 排污口系统名称 |  | 重庆旭建机械厂区东南侧外墙排口 |
| --- | --- | --- |
| 排污口临时编码 |  | 50011703C4BR1568999371420 |
| 排污口名称（标准命名） |  | 合川区草街街道重庆鹏帅机械有限公司厂区雨水排口 |
| 排污口编码 |  | FD5001170043GY00 |
| 排污口所在镇街 |  | 草街街道 |
| 责任主体（社会信用代码） |  | 重庆鹏帅机械有限公司（915001075814528729） |
| 受纳水体 |  | 鲋鱼溪 |
| 分类 | 大类 | 工业排污口 |
|  | 小类 | 厂区雨水排口 |
| 地理位置 | 经度 | 106.375035 |
|  | 纬度 | 29.961061 |
| 水质监测结果 （mg/L） | COD | / |
|  | NH3-N | / |
|  | TP | / |
| 水质现状 |  | 无水 |
| 情况描述 |  | ① 此为墙外的一处已废弃但未处理处置的雨水排口，如有雨水，可流汇入下游鲋鱼溪，经约2.5公里后入嘉陵江。重庆鹏帅机械有限公司为机械加工企业，无生产废水产生。 ② 根据现场调查以及向企业、镇街确认，此排口的封堵不影响厂区积水排放。 |
| 整治目标 |  | 封堵以达到避免借道排污的风险隐患的目的。 |

经排查溯源发现，该排口位于草街街道，208省道重庆鹏帅机械有限公司（经度106.375035、纬度29.961061），此墙外的排口原是一处雨水排口，本排口水流汇入下游鲋鱼溪，经约2.5公里后入嘉陵江。重庆鹏帅机械有限公司为机械加工企业，无生产废水产生。

| 排口（排查溯源时期） | 企业门口 |
| --- | --- |
| 排口及其外环境关系图 |  |

图1 排口溯源时期现状图

2022年，企业为避免污水借道排污的风险隐患存在，对此已废弃但未处理处置的管道进行了封堵处置，目前已完成整改，且该口门不再具备出流条件，可清理合并。

图2 整改过程中图片

图3 整改完成后的排口图片

该排口经清理合并后不再具有排污功能，销号后不纳入台账管理。