附件4

重庆市入河排污口整治验收销号申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口编码 | FD-500117-0856-QT-00 | | 所在区县 | 重庆市合川区 |
| 排污口名称 | 重庆市合川区官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m其他排口 | | 详细地址 | 重庆市合川区官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m其他排口 |
| 整治类别 | 规范整治 | | 责任主体 | 重庆市合川区官渡镇人民政府 |
| 排污口  主要环境问题 | 该排口为官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m处排放雨水的管道，采样监测结果显示排口水质超标。经溯源发现，排口西侧为居住区，污水接入市政管网，但仍存在老旧污水管网破损情况，部分生活污水直排入雨水管道，导致雨污混流。 | | | |
| 整治措施 | 加强污水管网维护和监管，防止污水溢流；纳入合川区农村黑臭水体清零区创建工作实施方案中，修复破损污水管网约200m。 | | | |
| 整治完成情况 | 加强了污水管网维护和监管，已修复破损污水管网，排口无污水混流情况，排出水体监测达标，申请销号。  责任主体领导签字（盖章） | | | |
| 整治前后  对比照片注 | 整治前 | 方碑1 | | |
| 整治后 | 标识牌2 方碑村  方碑2 | | |
| 佐证材料清单 | 1.重庆市合川区官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m其他排口一口一策；  2.重庆市合川区官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m其他排口整治情况报告。 | | | |
| 备注 |  | | | |

注：涉及需要树标立牌的入河排污口一并在“整治前后对比照片”栏提供照片。