重庆市合川区官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m其他排口整治情况报告

根据重庆市和合川区入河排污口整治工作要求，针对重庆市合川区官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m其他排口雨污混流的问题进行整治，现将整治情况汇报如下：

一、总体要求

以保护水资源、防治水污染、改善水环境为目标，坚持问题导向，突出科学治污、精准治污、依法治污，切实筑牢长江上游重要生态屏障，加快建设山清水秀美丽之地。

1. 存在的问题

排口为官渡镇方碑村龙溪场镇农贸市场南侧约30m处排放雨水的管道，采样监测结果显示排口水质超标。经溯源发现，排口西侧为居住区，污水接入市政管网，但仍存在老旧污水管网破损情况，部分生活污水直排入雨水管道，导致雨污混流。

三、整治措施

（一）安装雨污管网，修雨污分流转换井，污水进入污水处理站，清掏所有污水井。

（二）加强管控，一旦管网出现破损及时修理，避免雨污混排等问题。

（三）按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设（HJ1309-2023）》要求，建立入河排污口档案。

四、整治效果

已安装雨污管网，已修好雨污分流转换井，污水进入污水处理站，已清掏所有污水井，排口无污水混流情况，排出水体监测达标，申请销号，满足《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（HJ1308-2023)要求，并已按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设（HJ1309-2023）》要求，建立了入河排污口档案。

重庆市合川区官渡镇人民政府

2025年1月17日