附件2

病险水库整治清单

| 序号 | 薄弱点名称 | 类型 | 主要问题 | 整改措施 | | 责任单位 | 整改  时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非工程措施 | 工程措施 |
| 1 | 梁家沟水库 | 小（1）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 2 | 双龙水库 | 小（1）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 3 | 拱桥水库 | 小（1）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 4 | 碴口石水库 | 小（1）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 5 | 庆福水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 6 | 石河水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 7 | 樱桃湾水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 8 | 卷子桥水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 9 | 小屋基水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 10 | 响水岩水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 11 | 猪槽井水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 12 | 肖家岩水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 13 | 卿家水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |
| 14 | 观音岩水库 | 小（2）型 | 三类坝，存在病险 | 加强观测、控制水位、应急预案 | 除险加固 | 区水利局 | 2022年 |