附件2

合川区规划和自然资源局政务信息网上公开内容审签表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交科室（单位） |  | 信息类别 | □ 一般信息□ 较大或重大信息  | 提交时间 | 　 |
| 拟挂网内容目录 | 滨江誉府19#楼项目业主及相关利害关系人: 滨江誉府19#楼项目位于合川区铜溪镇纱帽路8号，建设单位是重庆善润合房地产开发有限公司，现因优化设计，申请对项目经依法审定的设计方案进行修改，修改的主要内容如下：1.施工图设计阶段，增设地下室出地面排风井，以更好满足功能使用需求，现对19幢一层平面图的风井进行变更，取消风井1个，增加风井6个，改建1个。一层增加建筑面积3.86㎡，计容建筑面积增加14.11㎡。2.对19幢二层通道进行变更，二层增加建筑面积3.47㎡，计容面积3.47㎡。3.在满足电梯机房面积的需求下，对19幢屋顶层进行变更，屋顶层减少建筑面积2.62㎡，计容面积减少2.62㎡。4.施工图设计阶段，结合地下室的强弱电、给排水、暖通、消防专业具体要求，现对19幢地下室一层、二层进行变更，增加配电间等功能用房，车位位置调整，地下室一层增加4个排风机房，1个送风机房，地下室二层增加2个送风机房。地下室一层、二层建筑面积不变。5.对19幢立面进行变更，排风井对外侧排风，顶部设置结构板。洞口安装铝合金百叶。以上合计19幢地上总建筑面积由原21005.86㎡调整为21010.57㎡，总计容建筑面积由原20417.08㎡调整为20432.04㎡。对照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律、法规规定，以上内容不涉及国家秘密。 |
| 政务信息网上公开经办人意见 | 时间： 年 月 日 |
| 科室或单位负责人意见 | 时间： 年 月 日 |
| 分管领导意见 | 时间： 年 月 日 |
| 主要领导意见 | 时间： 年 月 日 |

注：1.“拟挂网内容目录”栏填写说明：将挂网内容的标题填在此栏，内容附后即可。

2.“信息类别”栏填写说明：提交单位在提交挂网信息时应在“信息类别”栏注明信息类别，是一般信息的，由分管领导审核同意后即可挂出；是较大或重大信息的，需局主要领导审批同意后方可挂出。